3Е  ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности) (далее - прибор учета), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности), а также метрологических характеристик прибора учета

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели  (собственники энергопринимающих устройств) либо гарантирующий поставщик, если он получил подобный запрос от собственников энергопринимающих устройств.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно

Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское»

Результат оказания услуги (процесса): согласование места установки прибора учета, схемы подключения и метрологических характеристик прибора учета

Общий срок оказания услуги (процесса): в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса собственника энергопринимающих устройств

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача письменного запроса на согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и места установки иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учетам сетевой организации или гарантирующему поставщику. | Условие – наличие документов, подтверждающих право собственности на электроустановку. Содержание запроса: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока, контактные данные (включая номер телефона). | Письменно. |  | п.148 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 2 | Согласование запроса от собственника гарантирующим поставщиком (если ему поступил запрос) с сетевой организацией и предоставление его собственнику | При получении гарантирующим поставщиком подобного запроса обязан согласовать его с сетевой организацией и предоставить письменный ответ собственнику |  | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса | п.148 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 3 | Согласование мест установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных метрологических характеристик прибора учета | При получении запроса о согласовании от гарантирующего поставщика сетевая организация осуществляет согласование без указания товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования мест происхождения приборов учета или наименования производителей приборов учета | Письменно | В течение 12 рабочих дней со дня получения запроса от гарантирующего поставщика | п.148 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 4 | Согласование мест установки прибора учета, схемы подключения и иных метрологических характеристик прибора учета собственнику устройств | Согласование собственнику без указания товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования мест происхождения приборов учета или наименования производителей приборов учета | Письменно. | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от собственника энергопринимающих устройств. | п.148 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 5 | Отказ в согласовании мест установки, схем подключения или иных метрологических характеристик может быть только в случаях: | отсутствия технической возможности осуществления установки системы учета или прибора учета в отношении указанных в запросе энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации; несоответствие предложенных собственником в запросе мест установки, схем подключения и (или) метрологических характеристик приборов учета требованиям законодательства Российской Федерации. При этом сетевая организация обязана указать в своем отказе предложения о местах установки прибора учета, схемах подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, при соблюдении которых установка будет возможна, а также о метрологических характеристиках приборов учета, возможных к установке (замене) в отношении указанных в запросе энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства). |  | Не позднее 15 рабочих дней со дня получения запроса о согласовании гарантирующим поставщиком или сетевой организацией | п.148 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |

| Контактная информация для направления обращений | г. Няндома, ул. Ленина, д. 51 телефон 6-25-35, 6-16-70 email gorset@atnet.ru |
| --- | --- |
| Для подачи жалобы на действие (бездействие) работника по оказываемой услуге непосредственному руководителю | г. Няндома, ул. Ленина, д. 51 телефон 6-14-45 Добрынинский Евгений Юрьевич |
| Данные надзорного органа сетевой организации | Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области 163000 Архангельская область, г. Архангельск ул. К. Либкнехта, д. 2 (8182) 20-73-21 ф. 21-54-45 to29@fas.gov.ru |