**3 П ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. (с изменениями)**

наименование услуги (процесса)

**Круг заявителей:** **Потребители электроэнергии не имеющие акт согласования технологической и (или) аварийной брони, «НЕСОЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ», в том числе и по заявкам гарантирующего поставщика (сбытовой организации)**

**Порядок определения стоимости услуг (процесса):** согласно утверждённым сметам, прейскуранту услуг

**Условия оказания услуг (процесса):** наличие обстоятельств, предусмотренных п. 2 Правил полного (частичного) органичения режима потребления электроэнергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.

Получение заявки на ограничение режима потребления электроэнергии от судебного пристава, либо от гарантирующего поставщика, либо от самого потребителя электроэнергии,

**Результат оказания услуги:** полное (частичное) ограничение режима потребления электроэнергии до устранения обстоятельств, повлекших ограничение режима потребления

**Порядок оказания услуг (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Содержание/Условия этапа** | **Форма****предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на****нормативный****правовой акт** |
|  | Основания введения полного (частичного) ограничения режима потребления электроэнергии  | 2. Ограничение режима потребления вводится при наступлении любого из следующих обстоятельств:а) получение законного требования судебного пристава-исполнителя о введении ограничения режима потребления;б) нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в следующих действиях:неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, если это привело к образованию задолженности потребителя перед гарантирующим поставщиком, энергосбытовой, энергоснабжающей организацией или производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке по основному обязательству, возникшему из договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), в том числе обязательству по предварительной оплате электрической энергии (мощности);неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, если это привело к образованию задолженности потребителя перед сетевой организацией по основному обязательству, возникшему из договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, в том числе обязательству по предварительной оплате таких услуг;неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем условий договора, касающихся обеспечения функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности;нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом присоединении (в том числе превышение максимальной мощности энергопринимающего устройства потребителя), вызванное подключением потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики электропотребляющего оборудования либо изменением потребителем режима работы подключенного электропотребляющего оборудования;возникновение у членов садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений и граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, задолженности по оплате электрической энергии по договору энергоснабжения или перед садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединением ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и части потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению;(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.11.2017 N 1351)в) прекращение обязательств по поставке электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и (или) по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики по договору оказания услуг по передаче электрической энергии;г) выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии;д) выявление ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя, которое установлено гарантирующим поставщиком, заключившим с этим потребителем в случаях, предусмотренных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (далее - Основные положения), договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) при отсутствии документов, подтверждающих технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности;е) поступление от потребителя заявления о введении в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления в случае, если у потребителя отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима потребления;ж) окончание срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, или возникновение основания для его досрочного прекращения;з) возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;и) необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя, или необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (объектах электросетевого хозяйства иных владельцев) либо на объектах по производству электрической энергии в случае, если проведение этих работ невозможно без ограничения режима потребления.(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.05.2017 N 624) | П. 2 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. (с изменениями) (далее по тексту данного паспорта также применяется наименование Правила № 442 от 04.05.2012 г.)  |
| **I** | **Ограничение режима потребления электроэнергии в связи подпунктом а) пункта 2 получение законного требования судебного пристава-исполнителя о введении ограничения режима потребления** |
| 1. | Инициатор введения ограничения – Сетевая организация  | Ограничение режима потребления вводиться сетевой организацией на основании полученного законноого требования судебного пристава-исполнителя и на срок, определенный в нем  | Письменное требование  |  | Подпункт «е» п. 4 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (с 29.09.2017 г.)  |
| 2. | При отсутствии у потребителя электроэнергии акта согласования технологической и (или) аварийной брони частичное ограничение режима потребление по основаниям «а-ж» пункта 2 не вводиться | П. 5 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 3. | Уведомление сетевой организацией потребителя электроэнергии и гарантирующего поставщика с которым заключен договор энергоснабжения о введении полного ограничения режима потребления электроэнергии на основании требования судебного пристава-исполнителя  | Либо незамедлительно уведомить потребителя электроэнергии и гарантирующего поставщика ввести ограничение режима потребления, Либо (если в требовании судебного пристава указан иной срок введения ограничения) потребителю и гарантирующему поставщику сетевая огранизация направляет письменное уведомление с указанием срока ограничения и информации 8.2. Правил № 442 от 04.05.2012 (кроме размера задолженности за услуги энергоснабжения или за передачу электроэнергии)  | Письменно по почте, электронной почте или по смс-сообщению  | Введение ограничения режима потребления незамедлительно или в срок, указанный в законном требовании судебного пристава  | П. 22 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 4. | Введение сетевой организацией повторно полного ограничения режима потребления электроэнергии энергопринимающих устройств, в случае, если выявит нарушение потребителем полного ограничения режима потребления, введенного в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики исполнителем (субисполнителем) со своих объектов электросетевого хозяйства при сохранении предусмотренных подпунктами "а" пункта 2 Правил обстоятельств, послуживших основанием для введения указанного ограничения режима потребления, | При этом процедура введения ограничения режима потребления, предусмотренная Правилами № 442 от 04.05.2012 г., повторно не проводится. О факте выявления нарушения потребителем полного ограничения режима потребления и незамедлительного ограничения режима потребления энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики потребителя в соответствии с настоящим пунктом исполнитель (субисполнитель) уведомляет инициатора введения ограничения. | Письменное уведомление инициатора о незамедлительном введении органичения режима потребления  |  | П. 28 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 5. | Составление сетевой организацией акта о введении ограничения режима потребления  | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 7(1) Правил № 442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | Письменно  |  | П. 7(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 6. | Под устранением оснований для введения ограничения режима потребления если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 | истечение срока, указанного в соответствующем требовании, либо поступление от судебного пристава-исполнителя сведений, свидетельствующих о необходимости возобновления подачи электрической энергии либо прекращения процедуры введения ограничения режима потребления. |  | Истек срок, указанный в требовании, либо письменные сведения о возобновлении режима потребления | П. 19 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 7. | Составление сетевой организацией акта о возобновлении подачи электрической энергии, | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 19(1) Правил №  442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | письменно |  | 19(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 8. | Право инициатора введения ограничения режима потребления требовать с потребителя электроэнергии компенсации затрат на введение и возобновление режима потребления  | По утвержденной смете, на основании счета и счета-фактуры  |  | Размер компенсации понесенных инициатором введения ограничения расходов, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, не может превышать 10000 рублей (для граждан - потребителей электрической энергии - 1000 рублей). | П. 20 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| II  | **Ограничение режима потребления электроэнергии в связи с абзацем вторым подпункта б) пункта 2 нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в следующих действиях: неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, если это привело к образованию задолженности потребителя перед гарантирующим поставщиком, энергосбытовой, энергоснабжающей организацией или производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке по основному обязательству, возникшему из договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), в том числе обязательству по предварительной оплате электрической энергии (мощности);** |
| 1. | Если потребителем электроэнергии предоставлено обеспечение исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности) в отношении своих энергопринимающих устройств ограничение режима потребления не вводиться до прекращения действия предоставленного обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности). |  |  |  | П. 3 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии  |
| 2. | Инициатор введения ограничения – Гарантирующий поставщик  | Ограничение режима потребления вводиться сетевой организацией на основании полученного от гарантирующего поставщика заявки-уведомления о введении ограничения режима потребления электроэнергиик уведомлению о необходимости введения ограничения режима потребления прилагается выписка из договора купли-продажи (поставки) электрической энергии, о реквизитах лица, выступающего потребителем по этому договору, а также перечень точек поставки, в которых энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией по данному договору исполняются обязательства по продаже (поставке) электрической энергии (мощности). | Письменная заявка-уведомление, выписка из договора энергоснабжения и данные о реквизитах потребителя  | Не позднее, чем за 10 дней до заявляемой даты введения ограничениярежима потребления | Подпункт «а» п. 4, 9, Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (с 29.09.2017 г.)  |
| 3.  | Производство работ по ограничению режима потребления | 1. Доставка бригады2. Проверка схемы подключения.3. Производство работ поограничению |  | Согласно сроку,указанному в уведомлении на ограничениене ранее чем по истечении 10 дней после дня уведомления указанного потребителя о введении полного ограничения режима потребления. | ПостановлениеПравительства РФ от 04.05.2012 №442(с изменениями) |
| 4. | Составление сетевой организацией акта о введении ограничения режима потребления  | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 7(1) Правил № 442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | Письменно  | Передается лично или по почте | П. 7(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 5. | Под устранением оснований для введения ограничения режима потребления если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных абзаца второго подпункта "б" пункта 2 | под устранением оснований для введения ограничения режима потребления понимается поступление денежных средств в размере задолженности в адрес инициатора введения ограниченияВозобновление подачи электрической энергии в случае введения ограничения режима потребления в связи с наступлением обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта "б" пункта 2 Правил № 442 от 04.05.2012 г., также может быть осуществлено по соглашению инициатора введения ограничения и потребителя в порядке и в сроки, которые указаны в таком соглашении. |  |  | П. 19 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 6. | Составление сетевой организацией акта о возобновлении подачи электрической энергии, | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 19(1) Правил №  442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | письменно |  | 19(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 7. | Право инициатора введения ограничения режима потребления требовать с потребителя электроэнергии компенсации затрат на введение и возобновление режима потребления *(в 2018 г. передано согласно условиям договора оказания услуг на передачу электроэнергии, заключенного сетевой организацией с гарантирующим поставщиком, в интересах обслуживаемых им потребителей электроэнергии Сетевой организации)*  | По утвержденной смете, на основании счета и счета-фактуры)  |  | По фактически произведенным расходам, не более 10000 рублей для ЮЛ и ИП (для граждан - потребителей электрической энергии - 1000 рублей). | П. 20 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.) И условия договора на передачу электроэнергии  |
| **III**  | **Ограничение режима потребления электроэнергии в связи с абзацем третьим подпункта б) пункта 2 неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, если это привело к образованию задолженности потребителя перед сетевой организацией по основному обязательству, возникшему из договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, в том числе обязательству по предварительной оплате таких услуг;** |
| 1 | Если потребителем электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии предоставлено обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии в отношении своих энергопринимающих устройств ограничение режима потребления не вводиться до прекращения действия предоставленного обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии. |  |  |  | П. 3 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии  |
| 2. | Инициатор введения ограничения – Сетевая организация  | Ограничение режима потребления вводиться сетевой организацией в связи с нарушением потребителем услуг по передаче электрической энергии обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии |  |  | Подпункт «г» п. 4 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии  |
| 3. | Уведомление сетевой организацией потребителя электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии гарантирующего поставщика с которым заключен договор энергоснабжения о введении полного ограничения режима потребления электроэнергии  | Направление уведомления с информацией по п. 8.2. Правил № 442 от 04.05.2012 г. об ограничении режима потребления в адрес потребителя услуг по передаче электроэнергии и гарантирующего поставщика, с которым у него заключен договор энергоснабжения (купли-продажи) электроэнергии  | Письменно по почте, по электронной почте или по смс-сообщению  | Не позднее чем за 10 дней до заявляемой даты введения ограничениярежима потребления |  |
| 4. | Производство работ по ограничению режима потребления | 1. Доставка бригады2. Проверка схемы подключения.3. Производство работ поограничению |  | Согласно сроку,указанному в уведомлении на ограничениене ранее чем по истечении 10 дней после дня уведомления указанного потребителя о введении полного ограничения режима потребления. | ПостановлениеПравительства РФ от 04.05.2012 №442(с изменениями) |
| 5 | Составление сетевой организацией акта о введении ограничения режима потребления  | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 7(1) Правил № 442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | Письменно  | Передается лично или по почте | П. 7(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 6 | Под устранением оснований для введения ограничения режима потребления если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных абзаца третьего подпункта "б" пункта 2 | под устранением оснований для введения ограничения режима потребления понимается поступление денежных средств в размере задолженности в адрес инициатора введения ограничения (сетевой организации).Возобновление подачи электрической энергии в случае введения ограничения режима потребления в связи с наступлением обстоятельств, указанных в абзаце третьем подпункта "б" пункта 2 Правил № 442 от 04.05.2012 г., также может быть осуществлено по соглашению инициатора введения ограничения и потребителя в порядке и в сроки, которые указаны в таком соглашении. |  |  | П. 19 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 7. | Составление сетевой организацией акта о возобновлении подачи электрической энергии, | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 19(1) Правил №  442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | письменно |  | 19(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 8. | Право инициатора введения ограничения режима потребления требовать с потребителя услуг по передаче электрической энергии компенсации затрат на введение и возобновление режима потребления  | По утвержденной смете, на основании счета и счета-фактуры |  | По фактически произведенным расходам, не более 10000 рублей для ЮЛ и ИП (для граждан - потребителей электрической энергии - 1000 рублей). | П. 20 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.) И условия договора на передачу электроэнергии  |
| **IV** | **Ограничение режима потребления электроэнергии в связи с абзацем четвертым подпункта б пункта 2 неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем условий договора, касающихся обеспечения функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности;** |
|  | Инициатор введения ограничения –Гарантирующий поставщик | Ограничение режима потребления вводиться сетевой организацией на основании полученного от гарантирующего поставщика заявки-уведомления о введении ограничения режима потребления электроэнергиик уведомлению о необходимости введения ограничения режима потребления прилагается выписка из договора купли-продажи (поставки) электрической энергии, о реквизитах лица, выступающего потребителем по этому договору, а также перечень точек поставки, в которых энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией по данному договору исполняются обязательства по продаже (поставке) электрической энергии (мощности). | Письменная заявка-уведомление | Не позднее чем за 10 дней до заявляемой даты введения ограничениярежима потребления | Подпункт «а» п. 4, 9 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (с 29.09.2017 г.)  |
|  | Производство работ по ограничению режима потребления | 1. Доставка бригады2. Проверка схемы подключения.3. Производство работ поограничению |  | Согласно сроку,указанному в уведомлении на ограничениене ранее чем по истечении 10 дней после дня уведомления указанного потребителя о введении полного ограничения режима потребления. | ПостановлениеПравительства РФ от 04.05.2012 №442(с изменениями) |
|  | Составление сетевой организацией акта о введении ограничения режима потребления  | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 7(1) Правил № 442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | Письменно  | Передается лично или по почте | П. 7(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
|  | Под устранением оснований для введения ограничения режима потребления если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных абзаца четвертого подпункта "б" пункта 2 | понимается составление и подписание акта об устранении оснований для введения ограничения режима потребления потребителем и инициатором введения ограничения. |  |  | П. 19 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
|  | Составление сетевой организацией акта о возобновлении подачи электрической энергии, | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 19(1) Правил №  442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | письменно |  | 19(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
|  | Право инициатора введения ограничения режима потребления требовать с потребителя услуг по передаче электрической энергии компенсации затрат на введение и возобновление режима потребления  | По утвержденной смете, на основании счета и счета-фактуры |  | По фактически произведенным расходам, не более 10000 рублей для ЮЛ и ИП (для граждан - потребителей электрической энергии - 1000 рублей). | П. 20 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.) И условия договора на передачу электроэнергии  |
| **V** | **Ограничение режима потребления электроэнергии в связи с абзацем пятым подпункта б пункта 2 нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом присоединении (в том числе превышение максимальной мощности энергопринимающего устройства потребителя), вызванное подключением потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики электропотребляющего оборудования либо изменением потребителем режима работы подключенного электропотребляющего оборудования;** |
|  | Инициатор введения ограничения – Сетевая организация  | Ограничение режима потребления вводиться сетевой организацией в связи с нарушением потребителем электроэнергии характеристик технологического присоединения, в том числе максимальной мощности  |  |  | Подпункт «г» п. 4 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии  |
| 2. | Уведомление сетевой организацией потребителя электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии гарантирующего поставщика с которым заключен договор энергоснабжения о введении полного ограничения режима потребления электроэнергии  | Направление уведомления с информацией по п. 8.2. Правил № 442 от 04.05.2012 г. об ограничении режима потребления в адрес потребителя электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии и гарантирующего поставщика, с которым у него заключен договор энергоснабжения (купли-продажи) электроэнергии  | Письменно по почте, по электронной почте или по смс-сообщению  | Не позднее чем за 10 дней до заявляемой даты введения ограничениярежима потребления |  |
| 3 | Производство работ по ограничению режима потребления | 1. Доставка бригады2. Проверка схемы подключения.3. Производство работ поограничению |  | Согласно сроку,указанному в уведомлении на ограничениене ранее чем по истечении 10 дней после дня уведомления указанного потребителя о введении полного ограничения режима потребления. | ПостановлениеПравительства РФ от 04.05.2012 №442(с изменениями) |
| 4 | Составление сетевой организацией акта о введении ограничения режима потребления  | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 7(1) Правил № 442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | Письменно  | Передается лично или по почте | П. 7(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 5  | Под устранением оснований для введения ограничения режима потребления если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных абзацем пятым подпункта "б" пункта 2 | понимается составление и подписание акта об устранении оснований для введения ограничения режима потребления потребителем и инициатором введения ограничения. | письменно |  | П. 19 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 6 | Составление сетевой организацией акта о введении ограничения режима потребления  | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 7(1) Правил № 442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | Письменно  | Передается лично или по почте | П. 7(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
|  | Право инициатора введения ограничения режима потребления требовать с потребителя услуг по передаче электрической энергии компенсации затрат на введение и возобновление режима потребления  | По утвержденной смете, на основании счета и счета-фактуры |  | По фактически произведенным расходам, не более 10000 рублей для ЮЛ и ИП (для граждан - потребителей электрической энергии - 1000 рублей). | П. 20 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.) И условия договора на передачу электроэнергии  |
| **VI** | **Ограничение режима потребления электроэнергии в связи с абзацем шестым подпункта б пункта 2 возникновение у членов садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений и граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, задолженности по оплате электрической энергии по договору энергоснабжения или перед садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединением ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и части потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению;** |
| 1  | Инициатор введения ограничения режима потребления электроэнергии – гарантирующий поставщик, огранизация, с которым у потребителя электроэнергии заключен договор энергоснабжения, либо садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения | Полное ограничение режима потребления производиться сетевой организацией на основании получение заявления (заявки-уведомления) от гарантирующего поставщика или председателя садового, огороднического или дачного объединения  |  | Не ранее чем за 10 дней до планируемой даты введения полного ограничения режима потребления электроэнергии | Подпункт «в(1)» п. 4 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 2 | Производство работ по ограничению режима потребления | 1. Доставка бригады2. Проверка схемы подключения.3. Производство работ поограничению |  | Согласно сроку,указанному в уведомлении на ограничениене ранее чем по истечении 10 дней после дня уведомления указанного потребителя о введении полного ограничения режима потребления. | ПостановлениеПравительства РФ от 04.05.2012 №442(с изменениями) |
| 3 | Составление сетевой организацией акта о введении ограничения режима потребления  | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 7(1) Правил № 442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | Письменно  | Передается лично или по почте | П. 7(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 4 | Под устранением оснований для введения ограничения режима потребления если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных абзаца шестого подпункта "б" пункта 2 | под устранением оснований для введения ограничения режима потребления понимается поступление денежных средств в размере задолженности в адрес инициатора введения ограничения (гарантирующего поставщика).Возобновление подачи электрической энергии в случае введения ограничения режима потребления в связи с также может быть осуществлено по соглашению инициатора введения ограничения и потребителя в порядке и в сроки, которые указаны в таком соглашении. |  |  | П. 19 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 5 | Составление сетевой организацией акта о возобновлении подачи электрической энергии, | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 19(1) Правил №  442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | письменно |  | 19(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 6 | Право инициатора введения ограничения режима потребления требовать с потребителя услуг по передаче электрической энергии компенсации затрат на введение и возобновление режима потребления  | По утвержденной смете, на основании счета и счета-фактуры |  | По фактически произведенным расходам, не более 10000 рублей для ЮЛ и ИП (для граждан - потребителей электрической энергии - 1000 рублей). | П. 20 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.) И условия договора на передачу электроэнергии  |
| **VII** | **Ограничение режима потребления электроэнергии в связи с подпунктом в пункта 2 прекращение обязательств по поставке электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и (или) по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики по договору оказания услуг по передаче электрической энергии;** |
| 1 | Инициатор введения ограничения – Сетевая организация  | Полное ограничение режима потребления вводиться сетевой организацией по всем точкам поставки в отношении которых обязательства по договору энергоснабжения или договору по передаче электроэнергии прекращаются  |  |  | Подпункт «г» п. 4 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии  |
| 2 | Уведомление сетевой организации с которым заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии потребителем электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии либо гарантирующим поставщиком с которым заключен договор энергоснабжения о введении полного ограничения режима потребления электроэнергии, в связи с прекращением обязательств по договору  | Направление потребителем электроэнергии или услуг по передаче электрической энергии уведомления об ограничении режима потребления в связи с прекращением обязательств по договору в адрес сетевой организации  | Письменно по почте, по электронной почте или по факсу  | Не позднее чем за 10 дней до заявляемой даты введения ограничениярежима потребления | Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 3 | Производство работ по ограничению режима потребления | 1. Доставка бригады2. Проверка схемы подключения.3. Производство работ поограничению |  | Согласно сроку,указанному в уведомлении на ограничениенезамедлительно или не ранее чем по истечении 10 дней после дня уведомления  | ПостановлениеПравительства РФ от 04.05.2012 №442(с изменениями) |
| 4 | Составление сетевой организацией акта о введении ограничения режима потребления  | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 7(1) Правил № 442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | Письменно  | Передается лично или по почте | П. 7(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 5 | Под устранением оснований для введения ограничения режима потребления если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 2 | понимается соответственно заключение и начало исполнения потребителем условий нового договора. | письменно |  | П. 19 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 6 | Составление сетевой организацией акта о возобновлении подачи электрической энергии, | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 19(1) Правил №  442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | письменно |  | 19(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 7 | Право инициатора введения ограничения режима потребления требовать с потребителя услуг по передаче электрической энергии компенсации затрат на введение и возобновление режима потребления  | По утвержденной смете, на основании счета и счета-фактуры |  | По фактически произведенным расходам, не более 10000 рублей для ЮЛ и ИП (для граждан - потребителей электрической энергии - 1000 рублей). | П. 20 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.) И условия договора на передачу электроэнергии  |
| **VIII** | **Ограничение режима потребления электроэнергии в связи с подпунктом «г» пункта 2 выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии;** |
| 1 | Инициатор введения ограничения режима потребления – гарантирующий поставщик, не присутствовала при проведении указанным лицом проверки, в результате которой выявлено бездоговорное потребление или сама сетевая организация, если участвовала в проверке и выявила бездоговорное потребление электроэнергии | Полное ограничение режима производиться сетевой организацией на основании заявки-уведомления гарантирующего поставщика либо после выявления бездоговорного потребления  |  |  | Подпункт «в», «д» п. 4 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии  |
| 2 | Уведомление сетевой организацией потребителя электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии гарантирующего поставщика с которым заключен договор энергоснабжения о введении полного ограничения режима потребления электроэнергии  | Направление уведомления с информацией по п. 8.2. Правил № 442 от 04.05.2012 г. об ограничении режима потребления в адрес потребителя электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии и гарантирующего поставщика, с которым у него заключен договор энергоснабжения (купли-продажи) электроэнергии  | Письменно по почте, по электронной почте или по смс-сообщению  | Не позднее чем за 10 дней до заявляемой даты введения ограничениярежима потребления |  |
| 3 | Производство работ по ограничению режима потребления | 1. Доставка бригады2. Проверка схемы подключения.3. Производство работ поограничению |  | Согласно сроку,указанному в уведомлении на ограничениене ранее чем по истечении 10 дней после дня уведомления указанного потребителя о введении полного ограничения режима потребления. | ПостановлениеПравительства РФ от 04.05.2012 №442(с изменениями) |
| 4 | Составление сетевой организацией акта о введении ограничения режима потребления и акта о неучтенном потреблении, получение потребителем, гарантирующим поставщиком актов, оплата счета по бездоговорному потреблению  | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 7(1) Правил № 442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима и также акт о неучтенном потреблении К акту о неучтенном потреблении прикладывается расчет бездоговорного потребления не более чем за год и счет Обязанность потребителя оплатить счет по бездоговоному потреблению, в противном случае взыскание в судебном порядке  | Письменно  | Передается лично или по почтеВ течение 3 рабочих дней передается Расчет выполняется в течение 2 рабочих дней в течение 10 дней со дня получения счета. | П. 7(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.) П. 195 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. (с изменениями)  |
| 5 | Под устранением оснований для введения ограничения режима потребления если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных подпунктом «г» пункта 2 Правил  | понимается заключение лицом, осуществляющим бездоговорное потребление электрической энергии, договора, обеспечивающего продажу ему электрической энергии (мощности), и исполнение им обязательств по оплате электрической энергии, потребленной без заключенного в установленном порядке договора. | письменно |  | П. 19 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 6 | Составление сетевой организацией акта о возобновлении подачи электрической энергии, | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 19(1) Правил №  442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | письменно |  | 19(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 7 | Право инициатора введения ограничения режима потребления требовать с потребителя услуг по передаче электрической энергии компенсации затрат на введение и возобновление режима потребления  | По утвержденной смете, на основании счета и счета-фактуры |  | По фактически произведенным расходам, не более 10000 рублей для ЮЛ и ИП (для граждан - потребителей электрической энергии - 1000 рублей). | П. 20 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.) И условия договора на передачу электроэнергии  |
| **IX** | **Ограничение режима потребления электроэнергии в связи с подпунктом «д» пункта 2 выявление ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя, которое установлено гарантирующим поставщиком, заключившим с этим потребителем в случаях, предусмотренных** **Основными положениями** **функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (далее - Основные положения), договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) при отсутствии документов, подтверждающих технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности;** |
| 1  | Инициатор введения ограничения режима потребления электронергии – гарантирующи поставщик  | Полное ограничение режима потребления вводиться сетевой организацией по всем точкам поставки, указанным в договоре, в связи с исполнением обязательств по которому гарантирующим поставщиком выявлено ненадлежащее технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя на основании письменного уведомления гарантирующего поставщика  | Письменное уведомление  |  | Подпункт «б» п. 4 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 2 | Уведомление сетевой организации о введении полного ограничения режима потребления электроэнергии гарантирующим поставщиком с одновременным уведомлением Ростехнадзора.  | Направление уведомления с информацией по п. 8.2. Правил № 442 от 04.05.2012 г. об ограничении режима потребления Введение ограничения по данному основанию производиться независимо от факта получения соответствующей информации потребителем. | Письменно по почте  |  | П. 25 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 3 | Производство работ по ограничению режима потребления | 1. Доставка бригады2. Проверка схемы подключения.3. Производство работ поограничению |  | Незамедлительно Согласно сроку,указанному в уведомлении на ограничениене ранее чем по истечении 10 дней после дня уведомления указанного потребителя о введении полного ограничения режима потребления. | ПостановлениеПравительства РФ от 04.05.2012 №442(с изменениями) |
| 4 | Составление сетевой организацией акта о введении ограничения режима потребления  | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 7(1) Правил № 442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | Письменно  | Передается лично или по почте | П. 7(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 5 | Под устранением оснований для введения ограничения режима потребления если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных подпунктом «д» пункта 2 Правил | понимается завершение процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии (мощности), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "  |  |  | П. 19 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 6 | Составление сетевой организацией акта о возобновлении подачи электрической энергии, | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 19(1) Правил №  442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | письменно |  | 19(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 7 | Право инициатора введения ограничения режима потребления (гарантирующего поставщика или сетевой организации) требовать с потребителя услуг по передаче электрической энергии компенсации затрат на введение и возобновление режима потребления  | По утвержденной смете, на основании счета и счета-фактуры |  | По фактически произведенным расходам, не более 10000 рублей для ЮЛ и ИП (для граждан - потребителей электрической энергии - 1000 рублей). | П. 20 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.) И условия договора на передачу электроэнергии  |
| 8 | Возобновление подачи электрической энергии после введения ограничения режима потребления по всем основаниям, за исключением оснований, указанных в подпункте "д"  пункта 2 Правил № 442 от 04.05.2012 г. не может рассматриваться как новое технологическое присоединение и не требует заключения нового договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя. | П. 19 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| **X**  | **Ограничение режима потребления электроэнергии в связи с подпунктом «е» пункта 2 поступление от потребителя заявления о введении в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления в случае, если у потребителя отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима потребления;** |
| 1 | Ограничение режима потребления в связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпункте "е" пункта 2 настоящих Правил, вводится в порядке и в сроки, которые установлены договором энергоснабжения, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии либо отдельным соглашением с учетом требований настоящих Правил.Для целей введения ограничения режима потребления потребитель, у которого отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима потребления, направляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации, производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке), с которым таким потребителем заключен договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), или сетевой организации, с которой таким потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, заявление о введении в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления способом, определенным соответствующим договором, либо способом, позволяющим подтвердить доставку заявления (если соответствующим договором способ не определен).Гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация, производитель электрической энергии (мощности) на розничном рынке), с которым потребителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и который получил от потребителя указанное заявление, обязан передать в течение одного рабочего дня заявление исполнителю. В случае если указанное заявление получено сетевой организацией, с которой таким потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, последняя обязана уведомить об этом в течение одного рабочего дня после дня получения заявления лицо, с которым потребителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). | П. 26 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 2 | Инициатор введения ограничения режима потребления электроэнергии - потребитель, у которого отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима потребления |  |  |  | Подпункт «ж» п. 4 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 3 | Уведомление сетевой организации с которым заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии потребителем электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии либо гарантирующим поставщиком с которым заключен договор энергоснабжения о введении полного ограничения режима потребления электроэнергии, в связи с отсутствием технической возможности ввести самостоятельно ограничение режима  | Направление потребителем электроэнергии или услуг по передаче электрической энергии уведомления об ограничении режима потребления в связи с отсутствием технической возможности в адрес сетевой организации, а также гарантирующего поставщика  | Письменно по почте, по электронной почте или по факсу  | Не позднее, чем за 10 дней до заявляемой даты введения ограничениярежима потребления | Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 4 | В случае если до указанной в уведомлении о введении ограничения режима потребления даты введения ограничения режима потребления потребитель устранил основания для введения такого ограничения, ограничение режима потребления не вводится.В случае если на дату, указанную в уведомлении об ограничении режима потребления, ранее введено полное ограничение режима потребления или частичное ограничение режима потребления до уровня, равного или превышающего уровень, указанный в данном уведомлении, ограничение режима потребления соответствующего типа считается введенным на дату и время, указанные в данном уведомлении. | П. 18 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 5 | Производство работ по ограничению режима потребления | 1. Доставка бригады2. Проверка схемы подключения.3. Производство работ поограничению |  | Согласно сроку,указанному в уведомлении на ограничениенезамедлительно или не ранее чем по истечении 10 дней после дня уведомления  | ПостановлениеПравительства РФ от 04.05.2012 №442(с изменениями) |
| 6 | Составление сетевой организацией акта о введении ограничения режима потребления  | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 7(1) Правил № 442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | Письменно  | Передается лично или по почте | П. 7(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 7 | Под устранением оснований для введения ограничения режима потребления если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных подпунктом «е» пункта 2 Правил | понимается получение инициатором введения ограничения уведомленияв возабновлении режима потребления электроэнергииВозобновление подачи электрической энергии может быть осуществлено на основании решения суда в порядке и в сроки, которые указаны в таком решении.Возобновление подачи электрической энергии также осуществляется в случае признания ограничения режима потребления необоснованным инициатором введения такого ограничения. | Письменное уведомление  |  | П. 19 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 8 | Право инициатора введения ограничения режима потребления (гарантирующего поставщика или сетевой организации) требовать с потребителя услуг по передаче электрической энергии компенсации затрат на введение и возобновление режима потребления  | По утвержденной смете, на основании счета и счета-фактуры |  | По фактически произведенным расходам, не более 10000 рублей для ЮЛ и ИП (для граждан - потребителей электрической энергии - 1000 рублей). | П. 20 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.) И условия договора на передачу электроэнергии  |
| **XI**  | **Ограничение режима потребления электроэнергии в связи с подпунктом «ж» пункта 2 окончание срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, или возникновение основания для его досрочного прекращения;** |
| 1 | Инициатор введения ограничения – Сетевая организация  | Полное ограничение режима потребления вводиться сетевой организацией по всем точкам поставки в отношении которых обязательства по договору энергоснабжения или договору по передаче электроэнергии прекращаются  |  |  | Подпункт «е» п. 4 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии  |
| 2 | Уведомление сетевой организацией потребителя электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии гарантирующего поставщика с которым заключен договор энергоснабжения о введении полного ограничения режима потребления электроэнергии по окончании срока технологического присоединения  | Направление уведомления с информацией по п. 8.2. Правил № 442 от 04.05.2012 г. об ограничении режима потребления в адрес потребителя электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии и гарантирующего поставщика, с которым у него заключен договор энергоснабжения (купли-продажи) электроэнергии Дата полного ограничения режима потребления, указанная в уведомлении о введении ограничения режима потребления, должна соответствовать дню, следующему за днем окончания срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, а если ограничение режима потребления вводится в связи с возникновением оснований для досрочного прекращения указанного технологического присоединения, - дню, следующему за днем отсоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, указанным в обращении заявителя, или дню, следующему за днем расторжения договора об осуществлении технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения. | Письменно по почте, по электронной почте или по факсу  |  | В том числе п. 27 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 3 | Производство работ по ограничению режима потребления | 1. Доставка бригады2. Проверка схемы подключения.3. Производство работ поограничению |  | Незамедлительно Согласно сроку,указанному в уведомлении на ограничениене ранее чем по истечении 10 дней после дня уведомления указанного потребителя о введении полного ограничения режима потребления. | ПостановлениеПравительства РФ от 04.05.2012 №442(с изменениями) |
| 4 | Составление сетевой организацией акта о введении ограничения режима потребления  | Составляется в трех экземплярах с указанием информации из п. 7(1) Правил № 442 от 04.05.2012 г. передается потребителю и гарантирующему поставщику по экземпляру, если отсутствовали при ограничении режима. | Письменно  | Передается лично или по почте | П. 7(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 5 | Под устранением оснований для введения ограничения режима потребления если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 2 Правил | понимается завершение процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии (мощности), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 Возобновление подачи электрической энергии после введения ограничения режима потребления по всем основаниям, за исключением оснований, указанных в подпункте "ж" пункта 2 Правил № 442 от 04.05.2012г., не может рассматриваться как новое технологическое присоединение и не требует заключения нового договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя. |  |  | П. 19, 19(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 6 | Право инициатора введения (сетевой организации) требовать с потребителя услуг по передаче электрической энергии компенсации затрат на введение и возобновление режима потребления  | По утвержденной смете, на основании счета и счета-фактуры |  | По фактически произведенным расходам, не более 10000 рублей для ЮЛ и ИП (для граждан - потребителей электрической энергии - 1000 рублей). | П. 20 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.) И условия договора на передачу электроэнергии  |
| **XII** | **ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНИЦИАТОРОМ ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ВВЕДЕНОГО В ОТНОШЕНИИ ЕГО ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОЛНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**  |
| 1 | Инициатор введения ограничения режима потребления вправе, а исполнитель обязан осуществлять контроль соблюдения потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики полного ограничения режима потребления, если данное ограничение режима потребления осуществлено потребителем самостоятельно и не вводилось с объектов электросетевого хозяйства исполнителя (субисполнителя). | Контроль соблюдения потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики полного или частичного ограничения режима потребления осуществляется путем проведения проверок введенного ограничения режима потребления. |  | Первая проверка исполнителем в срок, не превышающий 10 дней после дня введения полного ограничения режимаСрок оставльных проверок не реже чем один раз в 30 дней | П. 12 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 2  | Контроль соблюдения потребителем введенного ограничения режима потребления осуществляется путем проверки показаний прибора учета, которым оснащены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя и который расположен в границах балансовой принадлежности этого потребителя. | Контроль осуществляется с помощью сравнения показаний интервального или интегрального прибора учета (сравнение показаний прибора учета при ограничении режима потребления (предыдущей проверке) и показаний прибора учета в эту проверку (сравнение и расчет потребленной электроэнергии)  |  |  | П. 12(1) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 3 | В случае выявления исполнителем или инициатором введения ограничения режима нарушения потребителем введенного ограничения режима потребления и (или) невыполнение требования о самостоятельном ограничении режима потребления нарушение режима фиксируется при проведении проверки соблюдения режима потребления  | если из показаний прибора учета на дату и время проведения проверки введенного ограничения режима потребления и показаний прибора учета, снятых на дату и время введения полного ограничения режима потребления (дату и время составления акта о введении ограничения режима потребления исполнителем ... следует потребление электрической энергии потребителем, в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики которого введено полное ограничение режима потребления. | Письменно  |  | П. 12(2) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 4 | Выявление исполнителем или инициатором введения ограничения нарушения потребителем введенного ограничения режима потребления и (или) невыполнение требования о самостоятельном ограничении режима потребления иным способом контроля соблюдения режима  | (в том числе контроля мощности), которыми подтверждается потребление электрической энергии потребителем, в отношении ЭПУ и (или) объектов электроэнергетики которого введено полное ограничение режима потребления, или превышение потребителем в какой-либо час за период с даты и времени введения ограничения режима потребления (даты и времени составления акта о введении ограничения режима потребления исполнителем (субисполнителем) или инициатором … или даты и времени предыдущей контрольной проверки введенного ограничения режима потребления до даты и времени текущей проверки … величины, рассчитанной в соответствии с пунктами 5 и 6 Правил № 442 от 04.05.2012 г.  |  |  | П. 12(3) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 5 | Составление исполнителем или инициатором введения ограничения режима потребления акта проверки введенного ограничения режима потребления  | В акте указывается информация из п. 12(4) Правил № 442 от 04.05.2012 г. а) полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, ее адрес, ИНН и КПП в налоговом органе в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРЮЛб) фамилия, имя и отчество (при наличии) ИП, ИНН в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРИПв) фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные гражданина либо данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФг) место, дата и время составления акта;д) основание введения ограничения режима потребления;е) описание точки поставки, сформированной в отношении ЭПУ и (или) объектов электроэнергетики, в отношении которых вводилось ограничение режима потребления, либо перечень точек поставки, если указанных точек 2 и более;ж) тип введенного в отношении ЭПУ и (или) объектов электроэнергетики потребителя ограничения режима потребления **(полное) (у потребителя нет акта согласования аварийной и технологической брони);**и) уровень потребления иных лиц, ЭПУ и (или) объекты электроэнергетики которых технологически присоединены к ЭПУ и (или) объектам электроэнергетики потребителя, в отношении которых вводится полное ограничение режима потребления, - если введение полного ограничения режима потребления в отношении ЭПУ и (или) объектов электроэнергетики потребителя может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии иным потребителям;к) адрес, по которому были произведены действия по введению ограничения режима потребления;л) дата и время осуществления проверки введенного ограничения режима потребления;м) номера, место установки и показания приборов учета на дату и время составления акта о введении ограничения режима потребления или дату и время предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления;н) данные о почасовом объеме потребления электрической энергии за период с даты и времени введения ограничения режима потребления или даты предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления, либо расчет почасового объема потребления электрической энергии за указанный период (если прибор учета является интегральным), либо указание на отсутствие потребления электрической энергии за указанный период;о) выводы о нарушении или об отсутствии нарушения потребителем введенного в отношении его ЭПУ и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления либо о выполнении или невыполнении потребителем требования о самостоятельном ограничении режима потребления;п) сведения, на основании которых был сделан вывод о нарушении потребителем введенного в отношении его ЭПУ и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления либо о невыполнении потребителем требования о самостоятельном ограничении режима потребления, - если нарушение выявлено одним из способов, предусмотренных [пунктом 12(3)](#Par14) Правил № 442 от 04.05.2012;р) фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, уполномоченного на подписание акта от имени потребителя. | Письменно в трех экземплярах 1-исполнителю (сетевой огранизации, 1- потребителю, 1 – гарантирующему поставщику).  | В день составления и подписания передаются лицам, присутствующим при проверке, если отсутствовали – передается в течение 1 рабочего дня  | П. 12(4),13 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 6 | Направление потребителю уведомления об обеспечении доступа к ЭПУ в границах которых установлен прибор учета (если необходимо обеспечение доступа исполнителя или инициатора для проведения проверки соблюдения потребителем ограничения режима потребления или введения им самостоятельного ограничения режима) Согласование потребителем даты и времени проведения проверки соблюдения режима ограничения В случае недопуска к ЭПУ и приборам учета – составление исполнителем акта о недопуске (п. 7(2)) Прввил № 442 от 04.05.2012 г.  | уведомление о необходимости обеспечения доступа, содержащее дату и время проведения проверки введенного ограничения режима потребления, а также информацию о последствиях необеспечения такого доступа.Потребитель обязан в день и время, указанные в уведомлении, обеспечить соответствующим лицам доступ к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики, в границах которых установлен прибор учета | По почте, электронной почте или смс-сообщение  | не менее чем за один рабочий день до даты проведения проверки введенного ограничения режима потребления | П. 12(5) Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| 7 | Незамедлительное полное ограничение режима исполнителем потребителя, нарушевшего режим ограничения, при сохранении обстоятельств а-д, и ж п. 2 Правил № 442 от 04.05.2012 г. и уведомление инициатора ограничения | Составление акта о проведении проверки соблюдения режима ограничения и акта о введении полного ограничения режима  | Письменно в трех экземлярах  | Передаются по одному экземлпяру инициатору, исполнителю, потребителю  | П. 28, 7(1), 12(4), 13 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии(с 29.09.2017 г.)  |
| **XIII** | **Ограничение режима потребления электроэнергии в связи с подпунктом «з» пункта 2 возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;** |
| 1 | Инициатор введения ограничения режима потребления электроснабжения  | Сетевая организация во исполнении разработанных ею и утвержденных графиков аварийного ограничения режима или смежная сетевая огранизация или оперативно-диспетчерский центр |  | разрабатываются на период с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего года и утверждаются сетевой организацией не позднее чем за 10 дней до начала очередного периода | П. 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 2 | Доведение графиков аварийного ограничения до гарантирующих поставщиков  | Доводятся до сведения гарантирующего поставщика в порядке, предусмотренном договором оказания услуг по передаче электроэнергии | Письменное уведомление  |  | П. 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 3 | Публикация утвержденных графиков аварийного ограничения режима потребления электроэнергии на сайте сетевой организации в сети «Интернет» | Утверждение и публикация графиков  | В электронном виде | В течение 10 рабочих дней после утверждения  | П. 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 4 | Введение полного и (или) частичного ограничения при проведении ремонтых работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации  | Проведение ремонтых работ на объектах сетевой организации невозможно без ограничения режима потребления иных потребителейУведомление потребителей о сроках проведения ремонтных и профилактических работ, напрямую или через гарантирующего поставщика Гарантирующий поставщик потребителей уведомляет в течение одних судок о сроках ремонта. | Письменное уведомление потребителей и гарантирующего поставщика  | Не позднее 2 дней со дня получения от сетевой смежной организации уведомления о введении ограничения режима потребления  | П. 30 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 5 | Введение ограничения режима потребления при проведении ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежной сетевой организации, иных владельцев | Проведение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежной сетевой организации, иных владельцев невозможно без ограничения режима потребления иных потребителей  | Письменное уведомление потребителей и гарантирующего поставщика  | Не позднее 2 дней со дня получения от смежной сетевой организации уведомления о введении ограничения режима потребления  | П. 30 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 6 | Введение ограничения режима потребления по графикам аварийного органичения режима потребления  | Возникновении (угроза возникновения аварийных режимов по причине возникновения дефицита электроэнергии Потребитель самостоятельно выполняет технические мероприятия по снижению потребления в объемах и в периоды суток, указанные в уведомлении | Письменное уведомление потребителя о необходимости ограничить потребление электроэнергии в том числе через гарантирующего поставщика  | .в течение 3 дней с даты принятия такого решения, но не позднее чем за 24 часа  | Подпункт «а» пункта 35, Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергиип. 33 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг  |
| 7 | Введение временного ограничения, за исключением потребителей, имеющих акт согласования технологической и (или) аварийной брони | При невозможности введения в действие графиков ограничения режима потребления в сроки, необходимые для предупреждения или предотвращения аварийных электроэнергетических режимов | Введение временного ограниченияОповещение потребителя о введении временного ограничения  | Без предварительного уведомления с незамеждительным оповещением после введения ограничения  | Подпункт «б» п. 35 , Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| **XIV** | **Ограничение режима потребления электроэнергии в связи с подпунктом «и» пункта 2 необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя, или необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (объектах электросетевого хозяйства иных владельцев) либо на объектах по производству электрической энергии в случае, если проведение этих работ невозможно без ограничения режима потребления.** |
| 1 | Если проведение ремонтных работ невозможно без ограничения режима потребления потребителей электроэнергии сетевая организация уведомляет потребителей электроэнергии непосредственно или через гарантирующего поставщика  | Предварительное письменное уведомление о сроках ремонтных работ и о сроках ограничении режима потребителей или обслуживающего их гарантирующего поставщика  | Письменно  |  | П. 30 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 2 | Если проведение ремонтных работ невозможно без ограничения режима объектов смежной сетевой организации, то она уведомляется сетевой организацией и уведомляет своих потребителей, а потом вводит ограничение режима | Предварительное письменное уведомление сетевой организацией смежной сетевой организацииПосле получения письменного уведомления смежная сетевая организаци уведомляет своих потребителей о времени и сроках ремонтных работ После уведомления потребителей смежная сетевая организация вводит ограничение режима потребления, за исключением, если ограничение провести невозиожно п. п. 31 Правил № 442 от 04.05.2012 г.  | Письменно  | Не позднее 2 дней со дня получения уведомления от сетевой организации | П. 31 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| 3 | Если проведение ремонтных работ невозможно без ограничения объекта энергетики, находящегося в оперативно-диспетчерском управлении  | Предвартирельное письменное уведомление потребителей о дате и времени органичения режима потребления владельцев объекта находящегося в ОДУПодача владельцем объекта, находящегося в ОДУ в диспетчерский центр предложении о включении объекта в сводный годовой или месячный график ограничения режима потребления (прикладывается документо об уведомлении потребителей об ограничении (если не уведомлены и документа не приложено, то заявка не согласовается, а объект не включается в сводный месячный график)  | Письменно  |  | П. 33 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактная информация для направления обращений | г. Няндома, ул. Ленина, д. 51 телефон 6-25-35, 6-16-70email ngorset@yandex.ru |
| Для подачи жалобы на действие (бездействие) работника по оказываемой услуге непосредственному руководителю | г. Няндома, ул. Ленина, д. 51 телефон 6-14-45 Добрынинский Евгений Юрьевич |
| Данные надзорного органа сетевой организации | Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области163000 Архангельская область, г. Архангельск ул. К. Либкнехта, д. 2(8182) 20-73-21 ф. 21-54-45 to29@fas.gov.ru  |