Перечень аварийных отключений в электрических сетях  за 2020 г.

по МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское»

Таблица 9

| № п/п | ТП- 10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-10кВ | Дата и время | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. | Вкл. |  |
|  |  |  | « Безымянный» | 24.03.2020. 19:50 | 24.03.2020. 21:45 | ОАО «Россети» |
|  |  |  | « Индустриальный» | 24.03.2020. 19:50 | 24.03.2020. 21:45 | ОАО «Россети» |
|  |  |  | « Посёлок Мира» | 24.03.2020. 19:50 | 24.03.2020. 21:45 | ОАО «Россети» |
|  |  |  | « Шестиозерье» | 05.07.2020. 23:10 | 06.07.2020. 11:25 | Удар грозы в изолятор |
|  |  |  | « Телецентр» | 19.07.2020. 20:00 | 19.07.2020. 20:14 | Попадание животного в РУ-10 кВ |
|  | КРУН-1 «Связь» |  |  | 31.07.2020. 11:05 | 31.07.2020. 12:00 | Повреждение трансформатора ТСН-2 |
|  |  |  | «АБЗ» | 08.09.2020. 7:00 | 08.09.2020. 8:37 | ОАО «Россети» |

Составил: ст. мастер Кошутин А.В.