График ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов на 2022 год

Таблица 12

| № п/п | ТП- 10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-10кВ | Дата и время | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отключения | Включения |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Посёлок» от ТП «Столовая» пос. Шестиозерский |  | 10.03.2022 8:00 | 20.03.2022 17:00 | Замена аварийных опор | 4 км | март-апрель |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Почта» от ТП «Столовая» пос. Шестиозерский |  | 20.03.2022 8:00 | 30.03.2022 17:00 | Замена аварийных опор и провода |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Школа» от ТП «Водокачка» пос. Шестиозерский |  | 1.04.2022 8:00 | 10.04.2022 17:00 | Замена аварийных опор |
|  |  |  | ВЛ-10 кВ ф.«Шестиозерский» оп.254-272 | 10.04.2022 8:00 | 20.04.2022 17:00 | Замена аварийных опор и провода |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ «Володарского» от ТП9 |  | 10.05.2022 8:00 | 20.05.2022 17:00 | Капитальный ремонт с заменой провода . |
|  | ТП №54 РУ-10кВ |  |  | 1.06.2022 8:00 | 10.06.2022 17:00 | Капремонт РУ-10 кВ с заменой камер КСО. Ремонт входных дверей. Ремонт кровли. |
|  | ТП №81 РУ-0,4 кВ |  |  | 10.06.2022 8:00 | 20.06.2022 17:00 | РУ-04 кВ - Капремонт с полной заменой оборудования. Окраска полов в РУ-10 и РУ-04кВ.Ремонт кровли. |
|  | ТП№Б-15 |  |  | 1.07.2022 8:00 | 10.07.2022 17:00 | Замена входных дверей Т1 и Т2. Разделка и зачеканивание полимерцементными составами трещин в стенах. |
|  | ТП №35 РУ-10 кВ |  |  | 10.07.2022 8:00 | 20.07.2022 17:00 | Тр-р - выполнить монтаж ошиновки от РУ-10 кВ яч.№1 до силового тр-ра. |
|  | ТП№Б-19 РУ-10 кВ |  |  | 1.08.2022 8:00 | 10.08.2022 17:00 | РУ-10кВ – капремонт оборудования с заменой камер КСО (2шт). Ремонт и покраска входных дверей и полов. РУ-04кВ – ремонт и покраска входных дверей и полов. Покраска металлоконструкций здания ТП. |
|  | ТП№49 РУ-0,4 кВ |  |  | 10.08.2022 8:00 | 20.08.2022 17:00 | РУ-04кВ – ремонт кабельных каналов. Ремонт дверей панелей ЩО-70. Ремонт решеток вентиляции. Покраска металлических деталей ТП и полов. |
|  | ТП№64 |  |  | 1.09.2022 8:00 | 20.09.2022 17:00 | РУ-0,4кВ – ремонт и окраска панелей ЩО-70, замена секционного рубильника. Ремонт шинного моста(ограждение). РУ-10кВ – ремонт и окраска камер КСО. Ремонт шинного моста(ограждение, окраска). В ячейках №3 и №4 установить выключатели ВН-10 и разрядники(ОПН-10). Ремонт внутреннего освещения в ТП. Замена входных дверей в ячейки Т-1 и Т-2. |
|  | ТП№37 РУ-10 кВ |  |  | 20.09.2022 8:00 | 30.09.2022 17:00 | РУ-10 кВ – монтаж дополнительной камеры КСО для отходящей линии на ТП№3. Монтаж шинного моста. Покраска полов и металлоконструкций ТП. |

Составил :  ст. мастер  Кошутин А.В