Таблица 14.

Результаты контрольных замеров за 2022 год

параметров электрических сетей ВЛ-10 кВ

от ПС-150 «Няндома» и ПС-133 «СПТФ»

| № п/п | Наименование ВЛ-10 кВ | Ток, А |
| --- | --- | --- |
|  |  | июнь 2022 | сентябрь 2022 | декабрь 2022 |
|  | Телецентр | 40 | 45 | 50 |
|  | Нефтебаза | 85 | 85 | 95 |
|  | Больничный городок | 10 | 10 | 10 |
|  | Город | 60 | 60 | 60 |
|  | ЛПК | 10 | 15 | 15 |
|  | АБЗ | 40 | 45 | 50 |
|  | Посёлок | 35 | 40 | 45 |
|  | Бурачиха | 10 | 10 | 15 |
|  | Шестиозерье | 10 | 10 | 10 |

Результаты контрольных замеров за 2022 год

параметров электрических сетей ВЛ-10 кВ

от КРУН «Связь»

| № п/п | Наименование ВЛ-10 кВ | Ток, А |
| --- | --- | --- |
|  |  | июнь 2022 | сентябрь 2022 | декабрь 2022 |
|  | Индустриальный | 30 | 30 | 30 |
|  | Посёлок Мира | 20 | 30 | 30 |
|  | Безымянный | 15 | 20 | 20 |
|  | Нефтебаза -ТП № 67 | >0 | >0 | >0 |
|  | Больничный городок- ТП № 51 | >0 | >0 | >0 |

Составил : ст. мастер Кошутин А.В.