Перечень внеплановых отключений в электрических сетях  за 2021 г.

по МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское»

Таблица 9

| № п/п | ТП- 10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-10кВ | Дата и время | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. | Вкл. |  |
|  |  |  | « Телецентр» | 17.03.2021. 13:00 | 17.03.2021. 14:23 | Неисправность КЛ-10 кВ на стороне потребителя к ТП № 40 |
|  |  |  | «АБЗ» | 18.03.2021. 15:35 | 18.03.2021. 16:40 | ДТП и обрыв провода опоры №№ 62-62/1 |
|  |  |  | « Бобровка» | 13.12.2021. 14:40 | 13.12.2021. 15:35 | Повреждение изолятора опора № 36 |
|  |  |  | « Бурачиха» | 13.12.2021. 2:50 | 13.12.2021. 5:00 | Падение деревьев из-за снега опоры №101/4-101/6 |
|  |  |  | «Л-4» | 24.12.2021. 5:00 | 24.12.2021. 6:11 | ОАО «Россети» |
|  |  |  | «Посёлок» | 28.12.2021. 6:20 | 28.12.2021. 9:33 | ОАО «Россети» |

Составил: ст. мастер Кошутин А.В.