График ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов на 2024 год

Таблица 12.1

| № п/п | ТП- 10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-10кВ | Дата и время | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отключения | Включения |  |
|  |  |  | ВЛ-10 кВ «АБЗ» опоры №65-№65/19 | 01.07.2024 8.00 | 05.07.2024 17.00 | Замена провода, выправка опор и разрубка от кустарника |
|  |  | ВЛ-0.4кВ «пер. Клубный» от ТП№95 |  | 03.06.2024 8.00 | 12.06.2024 17.00 | Замена провода, выправка опор и разрубка от кустарника |
|  |  | ВЛ-0.4кВ «Скважина» от ТП№30 |  | 08.07.2024 8.00 | 12.07.2024 17.00 | Замена опор №11/1-№11/6 |
|  |  | ВЛ-0.4кВ «Киевская нечетная» от ТП№62 |  | 13.05.2024 8.00 | 17.05.2024 17.00 | Замена провода |
|  |  | ВЛ-0.4кВ «Прокуратура» от ТП№35 |  | 05.08.2024 8.00 | 09.08.2024 17.00 | Замена опор, замена провода |
|  |  |  | ВЛ-10 кВ «Бобровка» опоры №37-№37/4 | 10.06.2024 8.00 | 14.06.2024 17.00 | Замена опор, замена провода, замена траверс |
|  |  | ВЛ-0.4кВ «Скважина» от ТП№11 |  | 15.07.2024 8.00 | 17.07.2024 17.00 | Замена провода, замена вводов |
|  |  |  | ВЛ-10 кВ «АБЗ» опоры №85/5-№85/5/7 | 12.08.2024 8.00 | 16.08.2024 17.00 | Замена провода |
|  |  | ВЛ-0.4кВ «Гаражи» от ТП№51 |  | 20.05.2024 8.00 | 25.05.2024 17.00 | Замена опор, замена провода |
|  | ТП№ 37 Поселок каменный |  |  | 02.09.2024 8.00 | 05.09.2024 17.00 | Монтаж камеры КСО. Монтаж шинного моста. Покраска тполов и металлоконструкций ТП. |
|  | ТП№35 Ресторан |  |  | 22.07.2024 8.00 | 22.07.2024 17.00 | Ремонт камер КСО. Ремонт КЛ-10кВ ввод ф. Город |
|  | ТП№53 РУС |  |  | 20.05.2024 8.00 | 24.05.2024 17.00 | Капремонт силового трансформатора №2 |
|  | ТП№88 Автодром |  |  | 17.06.2024 8.00 | 17.06.2024 17.00 | Замена ТП |
|  | ТП№56 Олимпийская |  |  | 15.07.2024 8.00 | 19.07.2024 17.00 | Замена панелей ЩО-70(5шт) Замена камер КСО(3шт) |

Составил :  ст. мастер  Шалгинский А.А.