Таблица 14.

Результаты контрольных замеров за 2023 год

параметров электрических сетей ВЛ-10 кВ

от ПС-150 «Няндома» и ПС-133 «СПТФ»

| № п/п | Наименование ВЛ-10 кВ | Ток, А |
| --- | --- | --- |
|  |  | июнь 2023 | сентябрь 2023 | декабрь 2023 |
|  | Телецентр | 50 | 60 | 65 |
|  | Нефтебаза | 100 | 100 | 105 |
|  | Больничный городок | 20 | 25 | 20 |
|  | Город | 115 | 120 | 120 |
|  | ЛПК | 15 | 15 | 20 |
|  | АБЗ | 50 | 55 | 60 |
|  | Посёлок | 40 | 40 | 50 |
|  | Бурачиха | 2 | 2 | 2 |
|  | Шестиозерье | 2 | 2 | 2 |

Результаты контрольных замеров за 2023 год

параметров электрических сетей ВЛ-10 кВ

от КРУН «Связь»

| № п/п | Наименование ВЛ-10 кВ | Ток, А |
| --- | --- | --- |
|  |  | июнь 2023 | сентябрь 2023 | декабрь 2023 |
|  | Индустриальный | 45 | 50 | 53 |
|  | Посёлок Мира | 20 | 20 | 25 |
|  | Безымянный | 35 | 40 | 40 |
|  | Нефтебаза -ТП № 67 | >0 | 2 | 3 |
|  | Больничный городок- ТП № 51 | >0 | >0 | >0 |

Составил : ст. мастер Шалгинский А.А.