Перечень аварийных отключений в электрических сетях  за 2022 г.

по МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское»

Таблица 9

| № п/п | ТП- 10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-10кВ | Дата и время | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. | Вкл. |  |
|  |  |  | «Посёлок» | 13.01.2022. 22:07 | 14.01.2022. 04:25 | Неисправность в ОАО «Россети» (акт№1) |
|  |  |  | «Бурачиха» | 28.01.2022. 11:08 | 28.01.2022. 11:27 | Неисправность в ОАО «Россети» (акт№2) |
|  |  |  | «Нефтебаза» | 28.01.2022. 11:08 | 28.01.2022. 11:27 | Неисправность в ОАО «Россети» (акт№2) |
|  |  |  | «ЛПК» | 28.01.2022. 11:08 | 28.01.2022. 11:27 | Неисправность в ОАО «Россети» (акт№2) |
|  |  |  | «Связь» | 28.01.2022. 11:08 | 28.01.2022. 11:27 | Неисправность в ОАО «Россети» (акт№2) |
|  |  |  | «Индустриальный» | 4.04.2022. 15:00 | 4.04.2022. 16:23 | ДТП с участием «КАМАЗ» (акт№3) |
|  |  |  | «Посёлок» | 13.04.2022. 3:07 | 13.04.2022. 8:05 | Неисправность в ОАО «Россети» (акт№4) |
|  |  |  | «Шестиозерье» | 13.04.2022. 10:00 | 13.04.2022. 12:40 | ДТП с участием погрузчика (акт№5) |
|  |  |  | «Связь» | 27.06.2022. 11:30 | 27.06.2022. 12:05 | Неисправность в ОАО «Россети» (акт№6) |
|  |  |  | «АБЗ» | 27.06.2022. 11:30 | 27.06.2022. 12:30 | Неисправность в ОАО «Россети» (акт№7) |
|  |  |  | «Посёлок» | 27.06.2022. 11:30 | 27.06.2022. 12:30 | Неисправность в ОАО «Россети» (акт№7) |

Составил: ст. мастер Кошутин А.В.