|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЛОК СХЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 2020 с учетом изменений с 01.07.2020 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № этапа | Наименование этапа технологического присоединения | Категории заявителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | 6 |
| Граждане с ЭПУ до 15 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) для бытовых, личных и семейных нужд, не связанных с ИП по одному источнику питания 3 категория надежности | | | ЮЛ и ИП с ЭПУ до 15 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) для промышленных нужд по одному источнику питания 3 категория надежности | | | ЮЛ и ИП с ЭПУ свыше 15 и до 150 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) по второй или третьей категории надежности | | | | Юридические лица или индивидуальные предприниматели, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт | | Заявители, присоединяющие энергопринимающие устройства максимальной мощностью свыше  670 кВт | | | Заявители в целях временного (на срок не более 12 месяцев) с ЭПУ с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) |
| 1. | Подача заявки с необходимыми документами | посредством личного кабинета на сайте в электронном виде | | | посредством личного кабинета на сайте в электронном виде | | | посредством личного кабинета на сайте в электронном виде | | | | лично или по почте | | лично, по почте | | | посредством личного кабинета на сайте в электронном виде |
| 2. | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение и документов | в течение 3 рабочих дня с момента получения заявки и документов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Письменное уведомление заявителя об отсутствии необходимых сведений или документов и необходимости их представить в течение 20 рабочих дней с момента получения уведомления | не позднее 3 рабочих дней, с даты получения заявки | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Возможность аннулирования заявки | 1. В случае не предоставления заявителем недостающих сведений и документов в течение 20 рабочих дней заявка аннулируется и заявитель уведомляется об этом в течение 3 рабочих дней. 2. В случае не направления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется 3. Не оплата счета на услуги техприсоединения из личного кабинета заявителя 15-150 кВт (включительно) в течение 5 рабочих дней - через два рабочих дня заявка аннулируется. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Если заявка и сведения поданы в полном объеме  подготовка счета и технических условий, условий типового договора либо проекта договора технологического присоединения и направление их заявителю (1,2,3,6 - в том числе по интернету) | Договор заключается путем направления заявителю выставленного счета для внесения платы (части платы) и оплаты указанного счета | | | Договор заключается путем направления заявителю выставленного счета для внесения платы (части платы) и оплаты указанного счета | | | Договор заключается путем направления заявителю выставленного счета для внесения платы (части платы) и оплаты указанного счета | | | | в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки, либо недостающих сведений\* | | в течение 30 дней со дня получения заявки, либо недостающих сведений\* если по индивидуальному проекту, в сроки раздела VIII Правил | | | Договор заключается путем направления заявителю выставленного счета для внесения платы (части платы) и оплаты указанного счета |
| 6 | Порядок заключения договора на технологическое присоединение | В течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки в личный кабинет заявителя направляется счет на оплату, технические условия и типовые условия договора, инструкцию по безопасности.  В течение 5 рабочих дней заявитель оплачивает счет.  При оплате счета заявитель указывает реквизиты счета. Документ об оплате счета считается доказательством заключения договора | | | В течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки в личный кабинет заявителя направляется счет на оплату, технические условия и типовые условия договора, инструкцию по безопасности.  В течение 5 рабочих дней заявитель оплачивает счет.  При оплате счета заявитель указывает реквизиты счета. Документ об оплате счета считается доказательством заключения договора | | | В течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки в личный кабинет заявителя направляется счет на оплату, технические условия и типовые условия договора, инструкцию по безопасности.  В течение 5 рабочих дней заявитель оплачивает счет.  При оплате счета заявитель указывает реквизиты счета. Документ об оплате счета считается доказательством заключения договора | | | | В течение 20 рабочих дней со дня получения заявки или недостающих сведений | | В течение 30 дней с момента получения заявки или недостающих сведений | | | В течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки в личный кабинет заявителя направляется счет на оплату, технические условия и типовые условия договора, инструкцию по безопасности.  В течение 5 рабочих дней заявитель оплачивает счет.  При оплате счета заявитель указывает реквизиты счета. Документ об оплате счета считается доказательством заключения договора |
| 7 | Обязательность регистрации в личном кабинете заявителя и доступ к личному кабинету обеспечивает сетевая организация | + Гарантирующий поставщик размещает в личном кабинете потребителя-заявителя свое наименование и платежные реквизиты гарантирующего поставщика и номер лицевого счета потребителя. | | | + | | | + | | | | - | | - | | | + |
| 8 | Момент заключения договора купли-продажи электроэнергии | договор, признается заключенным со дня размещения сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, подписанного со стороны сетевой организации, в личном кабинете потребителя. | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |
| 9 | По требованию заявителя предоставление документов о техприсоединении, размещенных в личном кабинете на бумажном носителе | В течение 30 календарных дней со дня обращения | | | В течение 30 календарных дней со дня обращения | | | В течение 30 календарных дней со дня обращения | | | | - | | - | | | В течение 30 календарных дней со дня обращения |
| 10 | Уведомление сетевой организации гарантирующего поставщика об оплате счета либо о неоплате счета | В течение 1 рабочего дня уведомляется гарантирующий поставщик об оплате счета. При неоплате счета заявителем по истечении 5 рабочих дней, в течение 2 рабочих дней гарантирующий поставщик уведомляется сетевой организацией | | | В течение 1 рабочего дня уведомляется гарантирующий поставщик об оплате счета. При неоплате счета заявителем по истечении 5 рабочих дней, в течение 2 рабочих дней гарантирующий поставщик уведомляется сетевой организацией | | | В течение 1 рабочего дня уведомляется гарантирующий поставщик об оплате счета. При неоплате счета заявителем по истечении 5 рабочих дней, в течение 2 рабочих дней гарантирующий поставщик уведомляется сетевой организацией | | | |  | |  | | | В течение 1 рабочего дня уведомляется гарантирующий поставщик об оплате счета. При неоплате счета заявителем по истечении 5 рабочих дней, в течение 2 рабочих дней гарантирующий поставщик уведомляется сетевой организацией |
| 11. | Подписание и возврат заявителем проекта договора с технических условий в сетевую организацию или направление мотивированного отказа заказным письмом с уведомлением о вручении |  | | | | | | | | | | в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора | | | | |  |
| 12. | В случае получения Сетевой организацией мотивированного отказа от подписания приведение договора в соответствии с Правилами технологического присоединения и направление проекта договора заявителю | в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Момент заключения договора технологического присоединения к электрическим сетям | Договор считается заключенным со дня оплаты счета заявителем | | | | | Договор считается заключенным со дня оплаты счета заявителем | | Договор считается заключенным со дня оплаты счета заявителем | | Договор считается заключенным со дня поступления подписанного договора в сетевую организацию | | Договор считается заключенным со дня поступления подписанного договора в сетевую организацию | | Договор считается заключенным со дня оплаты счета заявителем | | |
|  | Заключение договора оказания услуг по передаче электрической энергии если в заявке указан договор купли-продажи электроэнергии с гарантирующим поставщиком | Сетевая обязана направить заявителю проект договора по передаче электрической энергии, соответствующий Правилам № 861 а заявитель его подписать в течение 10 рабочих дней со дня получения договора оказания услуг по передаче электрической энергии, либо направить предложение о заключении договора оказания услуг по передаче электрической энергии на иных условиях (возможно протокол разногласий | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Момент заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии | Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, считается заключенным с сетевой организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую организацию, *но не ранее даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям указанных энергопринимающих устройств.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Направление сетевой организацией в письменном или в электронном виде в адрес гарантирующего поставщика копии договора, технических условий и документов согласноп. 10 Правил техприсоединения и п. 34 Основ функционирования розничных рынков | в течение 2 рабочих дней со дня поступления подписанного заявителем экземпляра договора (с момента его заключения) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Согласование с системным оператором технических условий технологического присоединения | - | | | - | | | - | | | | При необходимости согласования технических условий системным оператором – согласование в течение 15 дней с момента получения системным оператором техусловий. Если вносятся изменения в техуловия , то в течение 5 дней системный оператор согласовывает изменения | | | | |  |
| 17 | Срок действия технических условий | Срок действия технических условий составляет не менее 2, но не более 5 лет.  Если заявитель не выполнил в полном объеме технические условия в сроки, установленные договором, то вправе просить сетевую организацию о продлении срока действия технических условий без взимания платы либо при изменении условий, если они не были полностью исполнены заявителем, а исполнены частично сетевая организация вправе выдать заявителю новые технические условия без взимания платы и при согласовании сроков выполнения мероприятий техприсоединения договор техприсоединения не является недействительным. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Критерия наличия (отсутствия) технической возможности технического присоединения | а) сохранение условий энергоснабжения (установленной категории надежности и сохранение качества электроснабжения) для прочих потребителей, ЭПУ которых на момент подачи заявки уже присоединены к сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, неухудшение работы объектов эсх  б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах ЭСХ к которым надлежит осуществить техприсоединение ЭПУ  в) отсутствие необходимости реконструкции строительства новых объектов ЭСХ смежных сетевых организаций или генерирующих объектов  г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.  При отсутствии хоть одного из этих условий, считается что техническая возможность для осуществления технического присоединения ЭПУ отсутствует. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Обязательность технического присоединение независимо от наличия или отсутствия технической возможности технического присоединения | Гр с ЭПУ до 15 кВт (включительно) для бытовых нужд  (без последней мили) | | | - | | | ЮЛ и ИП с ЭПУ свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) без «Последней мили» - реконструкции и строительства новых объектов ЭСХ | |  | | | |  | | | ЮЛ и ИП с ЭПУ свыше 15 кВт до 150 кВт (включительно) без «Последней мили» - реконструкции и строительства новых объектов ЭСХ |
| 20 | Техприсоединение по индивидуальному проекту с возможной «последней милей» | - | | | - | | |  | | По индивидуальному проекту | | | | По индивидуальному проекту | | |  |
| 21. | Если объекты ЭСХ «последняя миля» не включены в инвестиционную программу сетевой организации и ЭПУ присоединяются к сетям сетевой организации. Направление сетевой организацией в агентство по тарифам и ценам Архангельской области заявления и документов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | - | | | - | | | - | | в течение 30 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений\*\*\* | | | | в течение 30 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений\*\*\* | | | - |
| 21.1. | Если объекты ЭСХ не включены в инвестиционные программы и ЭПУ присоединяются к объектам ЭСХ единой национальной общероссийской электросети  Направление сетевой организацией в агентство по тарифам и ценам Архангельской области заявления и документов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | - | | | - | | | - | | Не позднее 15 месяцев с даты заключения соглашения о порядке взаимодействия заявителя и сетевой организации в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению по индивидуальному проекту (далее - соглашение о порядке взаимодействия), заключенного в соответствии с пунктом 30(1-2) | | | | | | | - |
| 22 | Направление заявителю ЭПУ которого должны быть присоединены к объектам единой национальной (общероссийской) электросети сетевой организацией |  | | |  | | |  | | в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки двух экземплярах проекта соглашения о порядке взаимодействия заявителя и сетевой организации  в целях выполнения мероприятий по технологическому  присоединению по индивидуальному проекту (форма 15(1) Правил № 861 | | | | | | |  |
| 23 | Подписание заявителем соглашения о порядке взаимодействия по индивидуальному проекту (для присоединения ЭПУ к объектам единой сети либо направление мотивированного отказа с предложением об изменении соглашении по закону | - | | | - | | | - | | В течение 10 рабочих дней заявитель подписывает и один экземпляр соглашения возвращает или мотивированный отказ или предложение об изменении условий и подписание измененного соглашения | | | | | | | - |
| 24 | Момент заключения соглашения о взаимодействии по индивидуальному проекту к единой национальной сети |  | | | | | | | | Соглашение о порядке взаимодействия считается заключенным со дня получения сетевой организацией подписанного заявителем соглашения о порядке взаимодействия, если иное не установлено соглашением о порядке взаимодействия. | | | | | | |  |
| 25 | Аннулирование заявки о техприсоединении по индивидуальному проекту |  | | | | | | | | 1. поступления в сетевую организацию отказа заявителя от подписания соглашения о порядке взаимодействия, за исключением мотивированного отказа с требованием приведения соглашения о порядке взаимодействия в соответствие с настоящими Правилами; 2. ненаправления заявителем подписанного проекта соглашения о порядке взаимодействия, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта соглашения о порядке взаимодействия. | | | | | | |  |
| 26 | Односторонний отказ заявителя от исполнения соглашения о взаимодействии при технологическом присоединении ЭПУ к единой национальной (общероссийской) сети до утверждения платы |  | | | | | | | | До дня установления уполномоченным органом платы за техприсоединения по индивидуальному проекту при условии предварительного письменного уведомления сетевой организации заявителем, направленного не позднее 10 дней и возмещения заявителем сетевой организации фактически понесенных ею расходов, связанных с подготовкой индивидуальных технических условий и разработкой проэктной документации. (Возмещение заявителем расходов сетевой организации производиться в течение 10 дней со дня направления требования).  Если авансовый платеж превышал размер расходов по разработке индивидуальных технических условий и разработке проектной документации, то превышенный размер возвращается сетевой организацией заявителю в течение 10 дней с момента требования или с момента установления платы уполномоченным органом | | | | | | |  |
| 27 | Односторонний отказ заявителя от технического присоединения по индивидуальному проекту после установления платы |  | | | | | | | | В случае если заявитель решил отказаться от присоединения по индивидуальному проекту после утверждения платы или не возвратил в течение 30 рабочих дней договор о техприсоединении по индивидуальному проекту, то в течение 10 дней со дня направления требования возмещает сетевой организации фактические расходы по подготовке и выдаче индивидуальных технических условий и проектной документации, а в случае внесения аванса, сумму превышения расходов над внесенных ранее авансом | | | | | | |  |
| 28 | Уведомление заявителя в письменной форме о направлении заявления и документов для расчета платы по индивидуальному проекту | - | | | - | | | - | | Не позднее 3х рабочих дней с момента направления сетевой организацией заявления в уполномоченный орган | | | | не позднее 3х рабочих дней с момента направления сетевой организацией заявления в уполномоченный орган | | |  |
| 29 | Направление заявителю сетевой организацией сведений об изменениях технологических характеристик присоединения в проектной документации, влияющих на характеристики и проектную документацию заявителя | в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об изменениях характеристик присоединения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Утверждение размера платы по индивидуальному проекту регулирующим органом |  | | | | | | | | не более 30 рабочих дней с момента получения документов и сведений (если техусловия согласовывались с системным оператором не более 45 рабочих дней) | | | | не более 30 рабочих дней с момента получения документов и сведений | |  | |
| 31. | Донаправление недостающих документов и сведений в уполномоченный орган по тарифам сетевой организацией |  | | | | | | | | Если не хватает документов и сведений, агентство запрашивает у сетевой организации в течение 7 дней, а сетевая организация направляет сведения и документы агентству в течение 5 дней со дня уведомления | | | | | | |  |
| 32. | Направление в адрес заявителя проекта договора по индивидуальному проекту и технических условий с решением агентства | - | | | - | | | - | | в течение 3 рабочих дней с момента вступления в силу решения агентства об утверждении платы | | | | в течение 3 рабочих дней с момента утверждения платы агентством | | | - |
| 33 | Подписание заявителем проекта договора техприсоединения по индивидуальному проекту и возврат одного экземпляра в сетевую организацию |  | | |  | | |  | | в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора | | | | | | |  |
| 34 | Письменное уведомление о готовности к проверке выполнения технических условий направляется заявителем сетевой организации и сетевой организации заявителю | Уведомление и документы, прилагаемые к нему представляются по п. 93 Правил № 861 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Сроки завершения процедуры техприсоединения, включая выполнение сторонами обязательств по договору при присоединения к сетям до 20 кВ вкл. при расстоянии не более 300 метров в городах и ПГТ и не более 500 метров в селе, если не требуется "последней мили" | в течение 6 месяцев с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя | | | в течение 6 месяцев с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя | | | в течение 6 месяцев с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя | | в течение 4 месяцев с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя и присоединения к сетям до 20 кВ вкл. При расстоянии не более 300 метров в городах и ПГТ и не более 500 метров в селе | | | | в течение 1 года, с момента заключения договора, при условии готовности объектов заявителя и присоединения к сетям до 20 кВ вкл. При расстоянии не более 300 метров в городах и ПГТ и не более 500 метров в селе | | | в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя |
| 36 | Проверка выполнения заявителем технических условий с оформлением акта о выполнении ТУ (в том числе осмотр электроустановок, составление акта о выполнении технических условий и акта допуска прибора учета в эксплуатацию | проверка выполняется в момент осмотра энергопринимающих устройств и допуска прибора учета в эксплуатацию. | | | проверка выполняется в момент осмотра энергопринимающих устройств и допуска прибора учета в эксплуатацию | | | проверка выполняется в момент осмотра энергопринимающих устройств и допуска прибора учета в эксплуатацию | | в течение 10 дней со дня получения уведомления и документов о выполнении технических условий | | | | в течение 10 дней со дня получения уведомления и документов о выполнении технических условий | | | проверка выполняется в момент осмотра энергопринимающих устройств и допуска прибора учета в эксплуатацию |
| 37. | Составление сетевой организацией акта о выполнении технических условий и акта допуска прибора учета в эксплуатацию и его направление Заявителю | сетевая организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме (приложение № 15 к Правилам № 861 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Подписание заявителем акта о выполнении технических условий и возврат сетевой организации | В день проведения осмотра ЭПУ | | 5 дней | | | | В день проведения осмотра ЭПУ | | 5 дней | | | | 5 дней | | | В день проведения осмотра ЭПУ |
| 39 | Выдача заявителю сетевой организацией вместе с актом о выполнении технических условий двух экземпляров ранее полученного договора энергоснабжения или договора купли-продажи электроэнергии подписанного гарантирующим поставщиком.  Если заявитель будет возражать в заключении договора на предложенных условиях и хочет заключить на иных условиях, может обратиться к гарантирующему поставщику. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | В случае невыполнения заявителем технических условий сетевая организация письменно уведомляет его об этом, после осмотра ЭПУ составляет и передает ему перечень замечаний, выявленный в ходе проверки выполнения техусловий. Повторный осмотр ЭПУ не позднее 3 рабочих дней, составление акта о выполнении техусловий после устранения всех замечаний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Допуск прибора учета в эксплуатацию с составлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию и выдача акта допуска заявителю  (с момента размещения акта допуска в личном кабинете для гр. до 15 кВт и ИП ЮЛ до 150 кВт прибор учета считается введенным в эксплуатацию) | Осуществляется одновременно с осмотром энергопринимающих устройств и с проверкой выполнения технических условий с составлением акта допуска прибора в эксплуатацию по форме № 16 Правил № 861 и передается гарантирующему поставщику | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Направление заявителем уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов построенных заявителем и документов в том числе акта о выполнении технических условий в соответствии 18.1. и 18.2. Правил в орган Ростехнадзора | - | | | | - | | ЮЛ и ИП до 150 кВт включительно по 2 и 3 категории надежности направляет в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнения технических условий заказным письмом с уведомлением о вручении | | - | | | | - | | | ЮЛ и ИП до 150 кВт включительно по 2 и 3 категории надежности направляет в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнения технических условий заказным письмом с уведомлением о вручении |
| 43 | Момент ввода в эксплуатацию ЭПУ заявителя до 150 кВт включительно | Объекты, указанные в пункте 18(1) настоящих Правил, считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Направление сетевой организацией уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов ЭСХ до 20 кВ включительно построенных сетевой организацией и документов в том числе акта о выполнении технических условий в соответствии 18.1. и 18.2. Правил в орган Ростехнадзора | направляет в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнения технических условий заказным письмом с уведомлением о вручении | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | получение разрешения Ростехнадзора на ввод объектов в эксплуатацию | не требуется | не требуется | | | | | не требуется | | требуется | | | | требуется | | | не требуется |
| 46 | Составление сторонами акта об осуществления технического присоединения по приложению № 1 к Правилам 861 и для социальных категорий потребителей акта согласования аварийной и (или) технологической брони. | не позднее 3 рабочих дней после фактического присоединения сетевой организацией фактического присоединения к электросетям и фактической подачи напряжения  Акт согласования технологической и (или) аварийной брони составляется заявителем и представляется на согласование сетевой организации.  Сетевая согласовывает его в течение 10 рабочих дней или выдает замечания | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Направление в адрес гарантирующего поставщика или электросбытовой компании копии актов о техприсоединении | не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | Оформление и подписание акта об осуществлении технологического присоединения | не позднее 3 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Начальник ПТО МП "Горэлектросеть" МО "Няндомское" Ступак А.В. | | | | | | | | | | | | | | | | | |