**4 А ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)**

наименование услуги (процесса)

**Круг заявителей:** юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие энергопринимающими устройствами, мощностью свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания**: уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждается размер платы за технологическое присоединение (расчет производиться индивидуально по каждому потребителю).

**Условия оказания услуги (процесса):** подача заявки с приложением документов, заключение договора технологического присоединения, выдача технических условий и исполнение процедуры технологического присоединения, предусмотренных п. 7, 18 Правил

**Результат оказания услуги (процесса):**

Фактическое присоединение энергопринимающих устройств к электросетям, фактический прием (подача) напряжения и составление и выдача акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон

**Общий срок оказания услуги (процесса):**

В соответствии с нормами Правил технологического присоединения и условиями договора об осуществлении технологического присоединения

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Содержание/Условия этапа** | **Форма**  **предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на**  **нормативный**  **правовой акт** |
| 1 | подача заявки подача заявки юридическим или индивидуальным предпринимателем (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя; | Заявка подается по установленной форме, в соответствии с п. 12.(1). Правил, утвержденных Постановлением Правительства № 861 от 27.12.2004 г. приложением документов, предусмотренных п. 10 Правил. | Письменно либо лично, либо заказным письмом, либо в личном кабинете заявителя через Интернет |  | п.п. 12.(1), 10 Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства № 861 от 27.12.2004 г. |
| 2 | Рассмотрение заявки,  при отсутствии сведений и документов, уведомление заявителя об этом | Содержание заявки и приложения к ней проверяются на наличие сведений, предусмотренных Правилами |  | 3 рабочих дня с момента получения заявки | П.15 Правил |
| 3 | Подготовка проекта договора и технических условий технологического присоединения и направление их заявителю | Подписанный Сетевой организацией проект договора с приложением технических условий направляется заявителю в двух экземплярах в бумажном виде для рассмотрения и подписания заявителем | Письменно, в бумажном виде в 2 экземплярах | 15 дней с момента получения заяви на технологическое присоединение, в том числе через Интернет или с момента получения недостающих сведений | П. 15 Правил, Приложение № 1 к Правилам и Приложение к типовому договору |
| 4 | Заключение договора.  Подписание и возврат заявителем проекта договора с технических условий в сетевую организацию или направление мотивированного отказа от подписания с предложением внесения изменений в договор и приведения договора в соответствии Правил | Подписание заявителем и возврат одного экземпляра в сетевую организацию или направление мотивированного отказа от подписания  Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. | Письменно заказным письмом с уведомлением о вручении подписанные один экземпляр договора и один экземпляр технических условий  Либо письменный мотивированный отказ | В течение 10 рабочих дней с момента получения им подписанных экземпляров проекта договора и технических условий | П. 15 Правил |
| 5 | В случае получения мотивированного отказа от подписания приведение договора в соответствии с Правилами технологического присоединения и направление его заявителю с техническими условиями | Рассмотрение мотивов отказа от подписания и приведение договора в соответствии с требованиями Правил и направление двух экземпляров проекта договора с техническими условиями для рассмотрения и подписания заявителем |  | В течение 10 рабочих дней с момента получения мотивированного отказа от подписания | П. 15 Правил |
| 6 | Аннулирование заявки заявителя | В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, **но не ранее чем через 30 рабочих дней** со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий |  | **не ранее чем через 30 рабочих дней** со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий | П. 15 Правил |
| 7 | Направление сетевой организацией в адрес гарантирующего поставщика или организации, с которой заявитель планирует заключить договор энергоснабжения, копии договора, технических условий и документов согласно п. 10 Правил технологического присоединения и п. 34 Основ функционирования розничных рынков, утв. Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. |  | в письменном или электронном виде | в течение **2** рабочих дней со дня поступления подписанного заявителем экземпляра договора (с момента его заключения) | П. 15.1. Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. и п. 34 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. |
| 8 | Выполнение сторонами обязательств по договору, с учётом нижеследующих мероприятий: | 1 выдача заявителю технических условий одновременно с договором  2 Оплата услуги по технологическому присоединению  3 Разработка Сетевой организацией проектной документации (если требуется по ТУ)  4 Разработка Заявителем проектной документации в границах его участка) (за исключением случаев, когда не требуется в соответствии с законодательством РФ  5 Выполнение Сторонами мероприятий, предусмотренных договором, в частности выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией  6 Уведомление Заявителем Сетевой организации о выполнении технических условий с приложением документов (п. 85 Правил)  7 Проведение проверки выполнения технических условий, а также допуск прибора учета в эксплуатацию. в том числе осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в технических условиях,  При этом, Сетевая организация проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно. |  | В течение 10 дней с момента получения уведомления о выполнении технических условий | П. 83 Правил |
| 9 | При отсутствии замечаний по выполненным техническим условиям | 8 Составление Сетевой организацией акта о выполнения технических условий и акта о допуске прибора учета в эксплуатацию и подписание их Сетевой организаций и потребителем  9 фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям  Фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»  10 фактический прием (подача) напряжения фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»  11 составление акта об осуществлении технологического присоединения и их подписание в день осмотра электроустановок. |  | В день проведения осмотра электроустановок  В течение 3 рабочих дней с момента фактической подачи напряжения | П. 88 Правил  П. 19 Правил |
| 10 | При наличии замечаний по выполненным техническим условиям | 1. Письменное уведомление заявителя о невыполнении требований технических условий   Указание замечаний по не выполненным техническим условиям в акте осмотра (обследования) электроустановки при ее осмотре  9.Уведомление Заявителем Сетевой организации об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению   1. Повторный осмотр электроустановки 2. Оформление и подписание повторно акта о выполнении технических условий и акта о допуске прибора учета в эксплуатацию (после устранения замечаний)   12 фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям  Фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»  13 фактический прием (подача) напряжения фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»  14 составление акта об осуществлении технологического присоединения и их подписание в день повторного осмотра электроустановок |  | Не позднее 10 рабочих дней после получения уведомления об устранении замечаний | П. 90 Правил |
| 11 | Направление сетевой организацией в адрес гарантирующего поставщика или организации, с которой заявитель планирует заключить договор энергоснабжения | Направление копии акта об осуществлении технологического присоединения, , а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в [пункте 14(2)](consultantplus://offline/ref=58C46DE3385670FB0521F4F9FB69B842674A4007C788992E209EE8C3EF4BE998CD34168F4FFD0C065B52I) настоящих Правил) в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). | в письменном или электронном виде | не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией актов | П. 19(1) Правил |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактная информация для направления обращений | г. Няндома, ул. Ленина, д. 51 телефон 6-22-80  email ngorset@yandex.ru |
| Для подачи жалобы на действие (бездействие) работника по оказываемой услуге непосредственному руководителю | г. Няндома, ул. Ленина, д. 51 телефон 6-14-45 Добрынинский Евгений Юрьевич |
| Данные надзорного органа сетевой организации | Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области  163000 Архангельская область, г. Архангельск ул. К. Либкнехта, д. 2  (8182) 20-73-21 ф. 21-54-45 to29@fas.gov.ru |