**4 Б ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности с владельцами энергопринимающих устройств имеющими на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям (за исключением лиц, указанных в пункте 12(1) Правил технологического присоединения, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно, лиц, указанных в пунктах 13 и 14 указанных Правил, а также лиц, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме)**

 наименование услуги (процесса)

**Круг заявителей:** заявители, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства (далее ЭПУ), в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение (далее - ТП) к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами ЭПУ снизить объем присоединенной мощности собственных ЭПУ с одновременным перераспределением объема снижения присоединенной мощности в пользу иных владельцев в пределах действия соответствующего центра питания, за исключением лиц, указанных в п. 12(1), 13 и 14, а также лиц, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме)

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания**:

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Предоставление письменной информации о стоимости расчета технологического присоединения посредством перераспределения мощности 550 рублей

**Условия оказания услуги (процесса)**:

Предоставление всех необходимых документов, наличие технической возможности оказания услуги (процесса).

**Результат оказания услуги (процесса):**

Присоединение объектов заявителя в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и перераспределение максимальной мощности.

**Общий срок оказания услуги (процесса):**

Направление заявителю для подписания заполненный и подписанный проект договора и технических условий как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, не может превышать 30 дней в случае отсутствия необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя и (или) отсутствия необходимости выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 13.04.2015 N 350)

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, при технологическом присоединении таких лиц к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и если в соответствии с техническими условиями сетевой организации не требуется выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителя и (или) объектов электроэнергетики, не может превышать:

120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

В случае если перераспределение мощности осуществляется в пределах действия одного центра питания лицом, ранее присоединенным к электрическим сетям, в пользу лица, ранее присоединенного к электрическим сетям, срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 дней.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044)

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Формапредоставления | Срок исполнения | Ссылка нанормативныйправовой акт |
| 1 | Подача в сетевую организацию заявления о намерении перераспределить максимальную мощность в пользу иных лиц с приложением документов | В заявлении должны быть указаны следующие сведения:наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные;место нахождения энергопринимающих устройств указанного лица;объем планируемой к перераспределению максимальной мощности.К заявлению прилагаются:копия акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем максимальной мощности;***согласие на предоставление сведений, представленных в заявлении, иным лицам, в том числе согласие на публикацию таких сведений на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации.*** | Письменно |  | П. 34.(1) Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.  |
| 2 | После обработки заявления, информация о лице, подавшем заявление о перераспределении, публикуется в сводной таблице на сайте МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское»Лица, заинтересованные в перераспределении мощности, по указанным контактным данным могут связаться с вами | Сводная таблица на сайте gorset@atnet.ru (при наличии обращений заявителей с заявлениями о перераспределении мощности в пользу иных лиц |  |  | Стандарты раскрытия

|  |
| --- |
| информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г.  |

 |
| 3 | Обращение любого заинтересованного лица в перераспределении максимальной мощности в свою пользу в сетевую организацию к сетям которой присоединены энергопринимающие устройства, за расчетом стоимости технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности (далее - запрос расчета). | В запросе расчета указываются:наименование лица, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется (с указанием местонахождения энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети и перераспределяемой мощности);наименование лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность, с указанием местонахождения присоединяемых (присоединенных) энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети (при их наличии) и объема перераспределяемой максимальной мощности.В случае если лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, ранее не подавалось заявление о намерении перераспределить свою максимальную мощность в пользу иных лиц, к запросу расчета прилагаются копии акта об осуществлении технологического присоединения или иного документа, подтверждающего объем максимальной мощности такого лица. | Письменно |  | П. 35 Правил |
| 4 | Основания для отказа в предоставлении информации, указанной в п. 36 Правил и (или) заключении договора с лицом, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность, с учетом исключительных случаев, указанных в п. 34.(3) Правил  | а) уведомление и (или) запрос расчета поданы в сетевую организацию, не владеющую сетевыми объектами, к которым присоединены энергопринимающие устройства лица (лиц), максимальная мощность которых перераспределяется;б) уведомление и (или) запрос расчета не содержат сведений, установленных пунктами 34 и 35 настоящих Правил, либо содержат недостоверные сведения;в) в заверенной копии заключенного соглашения о перераспределении мощности при представлении уведомления не предусмотрены обязательства лица (лиц), максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется:об изменении устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения объема максимальной мощности в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в срок до фактического присоединения лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность (в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальная мощность энергопринимающих устройств);о внесении изменений в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и лиц (лица), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых перераспределяется, или подписании новых документов, фиксирующих объем максимальной мощности после ее перераспределения (технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения), в срок до осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность. | Письменно |  | П. 39 Правил  |
| 5 | Если отсутствуют основания для отказа в перераспределении максимальной мощности, направление Сетевой организацией лицу, в пользу которого предполагается перераспределить максимальную мощность письменном виде информации.  | Направляемая информация содержит: расчет стоимости технологического присоединения для лиц, желающих осуществить технологическое присоединение путем перераспределения максимальной мощности энергопринимающих устройств других лиц;сведения о точках возможного присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность;требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности энергопринимающих устройств лиц, перераспределяющих максимальную мощность в пользу другого лица, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальную мощность энергопринимающих устройств;срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению. | Письменно  | В течение 30 дней с момента получения запроса | П. 36 Правил  |
| 6 | Обращение в сетевую организацию за информацией о лицах, которые намереваются осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, вправе обратиться в сетевую организацию за информацией  | В обращении должно быть указано наименование лица, заинтересованного в перераспределении мощности в свою пользу, с указанием места нахождения присоединяемых (присоединенных) энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети (при их наличии), наименование центра питания (по желанию обратившегося лица) и объема необходимой мощности. |  |  | П. 34(2) Правил технологического присоединения, утверженных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. (Постановление Правительства РФ № 334 от 21.04.2009) |
| 7 | Направление заявителю информации о лицах, подавших заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств, находящихся в пределах действия указанного центра питания, либо, если центр питания не указан в обращении, находящихся в пределах действия центра питания, ближайшего к месту нахождения энергопринимающих устройств, указанных в обращении, в пользу иных лиц в необходимом объеме, в порядке и за плату |  | Письменно  |  | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24. |
| 8 | Заключение соглашения владельцами энергопринимающих устройств, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям (за исключением лиц, указанных в пунктах 12(1), 13. 14 Правил а также лиц, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме) | Перераспределение осуществляется по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя, в пределах действия соответствующего центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, перераспределяющего свою максимальную мощность). *При этом потребители электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или второй категориям надежности электроснабжения.*В соглашении о перераспределении мощности предусматриваются следующие обязательства сторон:выполнить в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, а также лицу, в пользу которого осуществляется перераспределение мощности;вносить изменения и (или) подписывать новые документы о технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения (технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения), а также документы, определяющие порядок взаимодействия сторон соглашения о перераспределении мощности с сетевой организацией, до осуществления фактического технологического присоединения лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность. | Соглашение в письменной форме |  | П. 34 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.  |
| 9 | Направление в сетевую организацию лицами, заключившими соглашение о перераспределении мощности уведомления, подписанное сторонами соглашения о перераспределении мощностиС приложением документов | В уведомлении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения о перераспределении мощности, центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность, местонахождение этих устройств (электрических сетей) и объем перераспределяемой мощности. К уведомлению прилагаются:копии технических условий, выданных лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется;копия акта об осуществлении технологического присоединения;заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности;заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности.Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц в пользу одного лица в пределах действия одного центра питания. | Письменно |  |  |
| 10 | Направление в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | (может не требоваться, в зависимости от перераспределяемой мощности)  | письменно | Не более 30 дней с даты получения заявки или недостающих сведений |  |
| 11 | Уведомление заявителя о направление в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту |  | письменно  | Не позднее 3 рабочих дней со дня направления заявления в агентство по тарифам и ценам  |  |
| 12 | Заключение договора технологического присоединения посредством перераспределения мощности с лицом, в пользу которого предполагается перераспределить максимальную мощность | Оригинальные экземпляры документов в формате, установленном Правилами технологического присоединения  | письменно | Направление проекта договора заявителю в течение 5 дней со дня вступления в силу решения об установлении платы | П. 15 Правил  |
| 13 | Содержание выдаваемых технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность  | 1 Требования, определенные Правилами2 включать обоснованные требования по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, необходимых для обеспечения перераспределения максимальной мощности, предусматривающие в том числе строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до объектов заявителя. |  |  | П. 38(1) Правил |
| 14 | Обязанность сетевой организации направить лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности информацию  | Направляются сведения об изменениях, внесенных в ранее выданные ему технические условия. Изменения, внесенные в технические условия содержат информацию о величине максимальной мощности объектов заявителя после перераспределения;о мероприятиях по перераспределению максимальной мощности по точкам присоединения;о мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности;о требованиях к релейной защите и автоматике, в том числе к противоаварийной и режимной автоматике.*При этом заключения договора между сетевой организацией и лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, не требуется.* | Письменно  | не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении мощности. | П. 38, п. 38(2) Правил  |
| 15  | Стороны соглашения выполняют мероприятия: - лица, в пользу которых перераспределяется максимальная мощность, ТП; - лица, максимальная мощность ЭПУ которых перераспределяется,  | По условиям технических условий и договора1. осуществить необходимые действия по уменьшению максимальной мощности своих энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого по соглашению о перераспределении мощности перераспределяется максимальная мощность
2. реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией и согласованными субъектом оперативно-диспетчерского управления в случаях, установленных настоящими Правилами;
3. внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие с сетевой организацией, и подписать документы о технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности.
 |  | До завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению | П. 38 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.  |
| 16 | Технологическое присоединение посредством перераспределения мощности не осуществляется:  | 1. При отсутствии сведений и документов, прилагаемых к уведомлению,

2 До выполнения в полном объеме технических условий лицом, максимальная мощность которого перераспределяется, а также лицом, в пользу которого осуществляется перераспределение мощности, присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена максимальная мощность, не производится. |  |  | П. 34, п. 37 Правил |
| 17 | В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» с последующей корректировкой технических условий.  |  |  | При этом сетевая организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные изменения технических условий. |  |
| 18 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, а именно провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении ТУ |  |  | в течение 10 дней со дня получения уведомления и документов о выполнении технических условий (проверка выполняется в момент осмотра энергопринимающих устройств)не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств,  |  |
| 19 | осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактической подачи напряжения и мощности, составление при участии заявителя акта осмотра (обследования) объектов заявителя, акта допуске приборов учета в эксплуатацию и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осуществлении технологического присоединения |  |  |  |  |
| 20 | Подписать акты (Акт об осуществлении ТП).  |  |  | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям  |  |
| 21 | Допускается опосредованное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям через объекты электросетевого хозяйства лиц, заключивших с заявителем соглашение о перераспределении части максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств в пользу заявителя (далее — третьи лица) при условии заключения заявителем и третьим лицом соглашения об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств заявителя. | П. 40 Правил |
| 22 | Порядок компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях и точка присоединения к электрическим сетям третьих лиц устанавливаются соглашением об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств заявителя. В случае отсутствия в таком соглашении условий компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях размер потерь в электрических сетях третьего лица оплачивается заявителем. | П. 40 Правил |
| 23 | При технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя через объекты электросетевого хозяйства третьих лиц заверенная копия соглашения об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств заявителя представляется заявителем в сетевую организацию. | П. 40 Правил |
| 24 | При желании заявителей, за исключением указанных в п. 13 Правил, имеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых в установленном порядке осуществлялось фактическое технологическое присоединение, снизить объем максимальной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу сетевой организации от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении.  | Для уменьшения максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителем в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства заявителя, направляется заявка об уменьшении максимальной мощности.В заявке об уменьшении максимальной мощности указываются:наименование и реквизиты заявителя;местонахождение этих устройств (электрических сетей);объем максимальной мощности;объем мощности, на который уменьшается максимальная мощность.К заявке прилагаются копии документов о технологическом присоединении. |  |  | П. 41(1) Правил |
| 25 | Направление Сетевой организацией в адрес заявителей, обратившихся за уменьшением максимальной мощности в пользу сетевой организации  | соглашение об уменьшении максимальной мощности, предусматривающее обязательства сторон этого соглашения по подписанию документов о технологическом присоединении, фиксирующих объем максимальной мощности после ее уменьшения, а также по внесению изменений в иные документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и заявителя (при наличии);информацию о внесенных в технические условия изменениях, содержащих сведения о величине максимальной мощности объектов заявителя после ее уменьшения в связи с отказом в пользу сетевой организации, мероприятиях по перераспределению максимальной мощности по точкам присоединения, мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, а также мероприятиях по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики.(п. 40(2) введен Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 967) |  | в течение 30 дней со дня такого обращения  | П. 40(2) Правил |
| 26 | Проверка выполнения заявителем технических условий с составлением акта о выполнении технических условий | По результатам осмотра электроустановок заявителя сетевая организация составляет в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий и акт о допуске прибора в эксплуатацию |  | в течение 10 дней со дня получения уведомления и документов о выполнении технических условий (проверка выполняется в момент осмотра энергопринимающих устройств) |  |
| 27 | Подписание акта об осуществлении техприсоединения |  |  | в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактная информация для направления обращений | г. Няндома, ул. Ленина, д. 51 телефон 6-22-80email ngorset@yandex.ru |
| Для подачи жалобы на действие (бездействие) работника по оказываемой услуге непосредственному руководителю | г. Няндома, ул. Ленина, д. 51 телефон 6-14-45 Добрынинский Евгений Юрьевич |
| Данные надзорного органа сетевой организации | Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области163000 Архангельская область, г. Архангельск ул. К. Либкнехта, д. 2(8182) 20-73-21 ф. 21-54-45 to29@fas.gov.ru  |