**Порядок выполнения мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям**

Исполнение поцедуры технологического присоединения к электросетям энергопринимающих устройств регулируется п. 7, 18 Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (с изменениями и дополнениями).

Краткий порядок технологиченского присоединения к электросетям МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское».

1. Подача заявки на технологическое присоединение (увеличение мощности) с приложенными документами,
2. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения,

(получение и подписание заявителем договора и технических условий)

1. Оплата заявителем цены договора за услугу технологического присоединения
2. Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором и техническими условиями;
3. Получения разрешения на допуск в эксплуатацию объектов заявителя Управления Ростехнадзора (кроме заявителей, указанных в п. 12,12(1), 13, 14 Правил - по третьей категории надежности - ЮР ИП свыше 150 и менее 670 кВТ, ЮР ИП до 150 кВт, ЮР ИП до 150 кВт и граждане до 15 кВт включительно.
4. Сообщение заявителя о выполнении им технических условий, а сетевой организации сообщение заявителю о выполнении технических условий.
5. Проверка выполнения заявителем технических условий (осмотр энергопринимающих устройств до вводно-распределительного устройства) представителем сетевой организации и потребителя, с одновременным (при необходимости) допуском прибора учета в эксплуатацию.
6. При отсутствии замечаний составление акта о выполнении технических условий и акта допуска прибора в эксплуатацию, в трех экземплярах (для сетевой организации, заявителя и гарантирующего поставщика).
7. При наличии замечаний по выполненным техническим условиям или к прибору учета, они ликвидируются заявителем и повторная проверка с составлением акта о выполнении технических условий и акта допуска прибора учета в эксплуатацию производиться после устранения замечаний.
8. составление и подписание заявтелем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил).
9. Заключение договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) с (отделением энергосбытовой деятельности «Энергосбыт» ООО «ТГК2 ЭНЕРГОСБЫТ»
10. После заключения этого договора подать заявку в МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» на включение объектов под напряжение и осуществление подачи электрической энергии заявителю к его энергопринимающим усройствам.