**Порядок выполнения мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям с 01.07.2020 г.**

Исполнение процедуры технологического присоединения к электросетям энергопринимающих устройств регулируется п. 7, 18 Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (с изменениями и дополнениями).

Краткий порядок технологического присоединения к электросетям МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское».

|  |
| --- |
| Подают в электронном виде заявки и документы в личном кабинете заявителя  |

1. **Подача заявки на технологическое присоединение (увеличение мощности) с приложенными документами**

Граждане с ЭПУ с мощностью до 15 кВт вкл. для бытовых нужд

ИП И ЮЛ до 150 кВт вкл.

ИП ЮЛ до 150 кВт вкл. временно

|  |
| --- |
| подают заявку и документы лично или по почте в отдел ПТО  |

* 1. ИП ЮЛ свыше 150 кВт до 670 кВт вкл.

ИП ЮЛ свыше 670 кВт свыше 670 кВт вкл.

1. **Заключение договора об осуществлении технологического присоединения или договора об увеличении максимальной мощности**

2.1.

Граждане с ЭПУ с мощностью до 15 кВт вкл. для бытовых нужд

ИП И ЮЛ до 150 кВт вкл.

ИП ЮЛ до 150 кВт вкл. временно

Сетевая организация для указанных выше категорий заявителей направляет в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки в личный кабинет заявителя в электронной форме подписанные усиленной квалифицированной цифровой подписью счет на оплату технологического присоединения, технические условия, типовые условия договора технологического присоединения

В течение 5 рабочих дней заявитель обязан оплатить счет и при оплате указать реквизиты счета в платежном документе.

Документ на оплату счета (квитанция и уведомление является доказательством заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Моментом заключения договора об осуществлении технологического присоединения является день оплаты счета на техприсоединение.

О выставленном счете и о его оплате либо не оплате заявителем сетевой организацией в течение 1 рабочего дня уведомляется гарантирующий поставщик.

Если заявитель из категории в п. 2.1. не оплатил счет на технологическое присоединение в течение 5 рабочих дней, то в течение 2 рабочих дней после этого заявка аннулируется сетевой организацией и об этом уведомляется гарантирующих поставщик.

Заявитель, сетевая организация и гарантирующий поставщик взаимодействуют в личном кабинете заявителя и могут отслеживать этапы исполнения заявки и договора.

Если заявителю необходимы в бумажном виде документы о технологическом присоединении направляемые в электронном виде в личный кабинет, то заявитель запрашивает их в письменном виде у сетевой организации и сетевая должна их выдать в течение 30 дней с момента получения запроса.

2.2.

|  |
| --- |
| подают заявку и документы лично или по почте в отдел ПТО  |

ИП ЮЛ свыше 150 кВт до 670 кВт вкл.

ИП ЮЛ свыше 670 кВт свыше 670 кВт вкл.

Для ИП ЮЛ свыше 150 кВт и до 670 кВт заявка и документы поданы в полном объеме и для присоединения не требуется «последняя миля»- договор заключается в письменной форме и технические условия как приложение к нему не позднее 20 рабочих дней с момента подачи заявки

Для ИП ЮЛ свыше 150 кВт и до 670 кВт заявка и документы поданы в полном объеме и для присоединения требуется «последняя миля»- договор заключается по индивидуальному проекту в письменной форме и технические условия как приложение к нему в течение 3 рабочих дней после утверждения постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области

Тариф за техприсоединение по индивидуальному проекту утверждается агентством по тарифам и ценам в течение 30 дней с момента поступления всех документов и сведений (не более 45 дней при первоначальной недостаче сведений)

2.3. ИП и ЮЛ свыше 670 кВт свыше 670 кВт вкл

заявка и документы поданы в полном объеме и для присоединения не требуется «последняя миля»- договор заключается в письменной форме и технические условия как приложение к нему не позднее 30 рабочих дней с момента подачи заявки

Для ИП ЮЛ свыше 670 кВт заявка и документы поданы в полном объеме и для присоединения требуется «последняя миля»- договор заключается по индивидуальному проекту в письменной форме и технические условия как приложение к нему в течение 3 рабочих дней после утверждения постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области

Тариф за техприсоединение по индивидуальному проекту утверждается агентством по тарифам и ценам в течение 30 дней с момента поступления всех документов и сведений (не более 45 дней при первоначальной недостаче сведений)

3 Выполнение сторонами договора обязательств по договору и требований технических условий

Каждая из сторон договора технологического присоединения выполняет обязательства по выполнению технических условий и письменно уведомляет другую сторону о готовности к проверке выполнения технических условий.

4. Получения разрешения на допуск в эксплуатацию объектов заявителя Управления Ростехнадзора (кроме заявителей, указанных в п. 12,12(1), 13, 14 Правил - по третьей категории надежности - ЮР ИП свыше 150 и менее 670 кВТ, ЮР ИП до 150 кВт, ЮР ИП до 150 кВт и граждане до 15 кВт включительно.

5. Проверка выполнения сетевой организацией выполнения заявителем технических условий и установка и допуск прибора учета в эксплуатацию силами и за счет сетевой организации.

Составление акта о выполнении технических условий и акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

5.1. Не позднее 10 дней с момента получения сетевой организацией письменного уведомления о выполнении технических условий представителями сетевой организацией производиться осмотр ЭПУ и установка и ввод в эксплуатацию прибора учета электрической энергии за счет и силами персонала сетевой организации. По результатам проверки выполнения заявителем требований технических условий составляется в письменной форме Акт об осуществлении технических условий и Акт допуска прибора учета в эксплуатацию. *Если акты составлены на момент осмотра ЭПУ, то акты подписываются представителями сетевой организации и заявителя.*

Данные акты передаются в течение 2 рабочих дней гарантирующему поставщику.

5.2. Для категорий:

Граждане с ЭПУ с мощностью до 15 кВт вкл. для бытовых нужд

ИП И ЮЛ до 150 кВт вкл.

ИП ЮЛ до 150 кВт вкл. временно

Не позднее 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления заявителя о выполнении технических условий производиться проверка выполнения технических условий, в том числе установка и допуск прибора учета в эксплуатацию.

Акт выполнения технических условий и акт допуска прибора учета в эксплуатацию если составляются не в день осмотра ЭПУ и не в присутствии заявителя, передаются в личный кабинет заявителя и подписываются сетевой организацией усиленной квалифицированной подписью, а заявителем простой электронной подписью в личном кабинете заявителя.

Также акты передаются в течение 2 рабочих дней гарантирующему поставщику.

6 Для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил составление заявителем и согласование сетевой организацией в течение 10 дней акта согласования технологической и (или) аварийной брони и его подписание сторонами.

7 Фактическое подключение ЭПУ заявителей к электросетям и фактическое подача напряжения.

8. Составление и подписание сторонами акта об осуществлении технологического присоединения к электросетям

8.1 Не позднее 3 рабочих дней с момента фактического присоединения к сетям ЭПУ сетевой организацией составляется акт об осуществлении технологического присоединения и подписывается сетевой организацией и заявителем

ИП ЮЛ с ЭПУ свыше 150 кВт и до 670 кВт вкл.

ИП ЮЛ с ЭПУ свыше 670 кВт вкл.

Не позднее 2 рабочих дней с момента составления акт передается гарантирующему поставщику.

8.2. Для категорий:

Граждане с ЭПУ с мощностью до 15 кВт вкл. для бытовых нужд

ИП И ЮЛ до 150 кВт вкл.

ИП ЮЛ до 150 кВт вкл. временно

Не позднее 3 рабочих дней с момента фактического присоединения к сетям ЭПУ Акт об осуществлении технологического присоединения составляется в электронном виде и передается в личный кабинет заявителя и подписывается сетевой организацией усиленной квалифицированной электронной подписью, а заявителем простой электронной подписью.

Не позднее 2 рабочих дней с момента составления акт передается гарантирующему поставщику.

9. Заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии

Гарантирующего поставщика и Заявителя

9.1. Граждане с ЭПУ с мощностью до 15 кВт вкл. для бытовых нужд

С момента размещения сетевой организацией в личном кабинете акта об осуществления технического присоединения гарантирующий поставщик сообщает потребителю Свое наименование, реквизиты для оплаты счетов на электроснабжение или купля-продажи электрической энергии и номер лицевого счета потребителя.

9.2. С остальными потребителями электроэнергии договор энергоснабжения или купля-продажи электроэнергии заключается в письменной форме по адресу: г. Няндома, ул. Киевская, 7 А в Няндомском отделении Плесецкого МРО ООО «ТГК-2 Энергосбыт»

Если потребителем электроэнергии с гарантирующим поставщиком заключается договор энергоснабжения, то гарантирующий поставщик сам урегулирует отношения с сетевой организацией по передаче электроэнергии и потребитель оплачивает один счет в ООО «ТГК-2 Энергосбыт».

Если потребителем электроэнергии с гарантирующим поставщиком заключается договор купля-продажи электроэнергии, то потребитель электроэнергии сам урегулирует отношения с сетевой организацией по передаче электроэнергии, заключая с сетевой организацией договор оказания услуг по передаче электрической энергии и потребитель оплачивает два счета – один счет в ООО «ТГК-2 Энергосбыт» за купля-продажи электроэнергии, второй счет в МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» за передачу электроэнергии.